**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：商务局采购一次性防护口罩**

**项目编号：BYQ-2020A004**

**编制单位：营口经济技术开发区商务局**

# 采购需求详细信息

1. 交货时间和交货地点：签订政府采购合同2日内，交货地点按采购单位要求。
2. 付款方式：提供正规发票，货物验收合格后，按合同总额的100%付款。
3. 货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：一次性防护口罩，数量10万个。
4. 技术规格及参数要求，需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

满足标准GB/T 32610-2016，外观要求：口罩表面不应有破损、油污斑渍、变形及其他明显缺陷。

1. 执行标准：GB/T 32610-2016
2. 验收标准：按GB/T 32610-2016要求检测执行
3. 质量保证：产品要求保证质量、产品安全，无毒副作用。
4. 其他要求：供应商须提供投标产品检测报告原件。

 技术参数

1、口罩应能安全牢固地护住口、鼻。

2、口罩原材料不应使用再生料，含高毒性、致癌性或潜在致癌性物质以及已知的可导致皮肤刺激或其他不良反应的材料，其他限制使用物质的残留量应符合相关要求，无异味。

3、口罩不应存在可触及的锐利角和锐利边缘，不应对佩戴者构成伤害。

4、口罩应便于佩戴和摘除，在佩戴过程中无明显的压迫或压痛现象，对头部活动影响较小。

5、口罩表面不应有破损、油污斑渍、变形及其他明显的缺陷。