**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：鲅鱼圈区交通事务中心办公楼冬季取暖采购生物质燃料项目**

**项目编号：BYQ-2020A023**

**编制单位：鲅鱼圈区交通运输事务中心**

# 采购需求详细信息

项目需求

技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验结果 | 单位 |
| 1 | 外水 | ≤8 | % |
| 2 | 内水 | ≤1.3 | % |
| 3 | 干燥基灰份 | ≤1.1 | % |
| 4 | 干燥基挥发份 | ≥79.2 | % |
| 5 | 干基固定碳 | ≤18.4 | % |
| 6 | 焦渣形态 | ≤2 | % |
| 7 | 全硫 | —— |  |
| 8 | 高位干基发热量 | ≤4898 | Kcal/kg |
| 9 | 低位应用基发热量 | ≥4323 | Kcal/kg |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 原料品种 | 包装规格 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） |
| 秸秆颗粒 | 纯木料 | 编织袋 | 200吨 |  |  |

注：以上报价为含税价格和运输费用。

供货日期：签订合同之日起，第二天开始供货。