**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程项目**

**项目编号：BYQ-2020B004**

**编制单位：营口市鲅鱼圈区农业农村局**

# 采购需求详细信息

**第三章 工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-安装土方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **工程** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **招标工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 招 标 人： | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | (单位盖章) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 造价咨询人： | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | (单位盖章) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 封—1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-安装土方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：盖州市果园乡大梨园村饮水安全 - 审（审核） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | 其中 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 人工费+机械费 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 整个项目 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1 | 040104003008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 反铲挖掘机挖槽坑土方 三类土 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000m3 | | | | | 1.82216 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2 | 040103001003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人工回填土 机械夯实 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100m3 | | | | | 6.47 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 3 | 040103002003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 机械回填土 机械夯实 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100m3 | | | | | 10.4572 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 表—08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-安装土方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：盖州市果园乡大梨园村饮水安全 –  审（审核） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页共1页 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | | 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计算基础 | | | | | | | | 费率(%) | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | | | 调整费率(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 调整后金额(元) | | | | | | | 备注 | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **一般措施项目费(不含安全施工措施费)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 041109001001 | | | | | | | | | | | | | | 文明施工和环境保护费(不含第2册) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 2 | | | | | | | | 041109001002 | | | | | | | | | | | | | | 文明施工和环境保护费 第2册 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 3 | | | | | | | | 041109004001 | | | | | | | | | | | | | | 雨季施工费(不含第2册) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 4 | | | | | | | | 041109004002 | | | | | | | | | | | | | | 雨季施工费 第2册 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **其他措施项目费** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 5 | | | | | | | | 041109002001 | | | | | | | | | | | | | | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 6 | | | | | | | | 041109003001 | | | | | | | | | | | | | | 二次搬运费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 7 | | | | | | | | 041109004003 | | | | | | | | | | | | | | 冬季施工费(不含第2册) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 8 | | | | | | | | 041109004004 | | | | | | | | | | | | | | 冬季施工费 第2册 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 9 | | | | | | | | 041109007001 | | | | | | | | | | | | | | 已完工程及设备保护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 10 | | | | | | | | 041109005001 | | | | | | | | | | | | | | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 表-11 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-安装土方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：盖州市果园乡大梨园村饮水安全 –  审（审核） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | | | | | | | | 结算金额(元) | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 材料（工程设备）暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 专业工程暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 计日工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程担保费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 表-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-安装土方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：盖州市果园乡大梨园村饮水安全 –  审（审核） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计算基数 | | | | | | | | | | | 计算费率(%) | | | | | | | | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | |
| 1 | | | | | | 规费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1.1 | | | | | | 社会保障费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1.2 | | | | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1.3 | | | | | | 工程排污费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1.4 | | | | | | 其它 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1.5 | | | | | | 工伤保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2 | | | | | | 税金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 表-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主要材料和工程设备选用表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-安装土方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | 材料设备名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位 | | | | | | | | | 市场价 | | | | | | | | | 数量 | | | | | | | | | | 品牌 | | | | 厂家 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 规格型号 | | | | | | | | | | | 备注 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-机电设备及安装工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **工程** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **招标工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 招 标 人： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (单位盖章) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 造价咨询人： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (单位盖章) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 封—1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-机电设备及安装工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：盖州市果园乡大梨园村饮水安全 - 审（审核） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 2 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | | | 工程量 | | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 综合单价 | | | | | | | | | | | | 合价 | | | | 其中 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 人工费+机械费 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1 | | | 030408001028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 室内敷设电力电缆 JKLYJ10-50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 10m | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2 | | | 030404006001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15KW PLC变频柜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 规格600\*255\*500mm | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 3 | | | 030408001033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 JHS-3\*10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JHS3\*10 的防水电缆 | | | | | | | | | | | | | | | 10m | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4 | | | CB002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 次氯酸钠消毒设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50g/h二氧化氯消毒设备 | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 5 | | | 030109001002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 水泵 150QJ5-180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 6 | | | 031001006004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | PE泵管 DN50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 10m | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 7 | | | 031003011015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 铸铁法兰盘DN50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 副 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 8 | | | 031003002005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 排气阀安装 公称直径50mm以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 9 | | | 031003013018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 涡轮流量计DN50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 含配套手动蝶阀2个、止回阀1个 | | | | | | | | | | | | | | | 组 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 10 | | | 030601002002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 压力表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 台(块) | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 11 | | | 031001006205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径63mm以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PE80 (SDR11 1.25MPa）DN50mm | | | | | | | | | | | | | | | 10m | | | | | | | | | | | 69.1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 12 | | | 031001006002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径40mm以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PE80 (SDR11 1.25MPa）DN32mm | | | | | | | | | | | | | | | 10m | | | | | | | | | | | 96.7 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 13 | | | 031001006207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PE80 (SDR11 1.25MPa）DN20mm | | | | | | | | | | | | | | | 10m | | | | | | | | | | | 171 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 14 | | | 031003002062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 蝶阀安装 公称直径50mm以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 15 | | | 031003002063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 排气阀安装 公称直径50mm以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 16 | | | 031003011117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 碳钢平焊法兰安装 公称直径50mm以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 阀门配套法兰DN50 | | | | | | | | | | | | | | | 副 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 17 | | | 031003013002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 普通水表安装(螺纹连接) 公称直径20mm以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 旋翼式冷水表，型号LXS-15EDN20 | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 18 | | | 031004014002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 水龙头安装 公称直径20mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 进户水龙头DN20 | | | | | | | | | | | | | | | 10个 | | | | | | | | | | | 5.7 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 19 | | | 040501013015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 管道(渠)基础 砂基础 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 10m3 | | | | | | | | | | | 12.944 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 20 | | | CB003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 穿越公路 PE管DE50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 表—08 | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-机电设备及安装工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：盖州市果园乡大梨园村饮水安全 - 审（审核） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 2 页 共 2 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | 工程量 | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 人工费+机械费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 21 | | CB005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 定向钻穿越公路 PE管DN50 | | | | | | | 定向钻施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | 40 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 22 | | CB004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 自来水进户 定向钻施工 PE管DN20 | | | | | | | 定向钻施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | 1710 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 表—08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-机电设备及安装工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：盖州市果园乡大梨园村饮水安全 –  审（审核） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 序号 | | | | | | | 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | | 费率(%) | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | | | | 调整费率(%) | | | | | | | | | | | | | | | | 调整后金额(元) | | | | | | | 备注 | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **一般措施项目费(不含安全施工措施费)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 031302001001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文明施工和环境保护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 2 | | | | | | | 031302005001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 雨季施工费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **其他措施项目费** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 3 | | | | | | | 031302002001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 4 | | | | | | | 031302004001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二次搬运费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 5 | | | | | | | 031302005002 | | | | | | | | | | | | | | | | | 冬季施工费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 6 | | | | | | | 031302006001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 已完工程及设备保护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 7 | | | | | | | 041109005001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表-11 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-机电设备及安装工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：盖州市果园乡大梨园村饮水安全 –  审（审核） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | | | | | 结算金额(元) | | | | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | 材料（工程设备）暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | 专业工程暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 计日工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 工程担保费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主要材料和工程设备选用表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-机电设备及安装工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 材料设备名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位 | | | | | | | | | | | | | | 市场价 | | | | | | | | | 数量 | | | | | | | | | | | | | | | 品牌 | | | | | | | | | | | | | | 厂家 | | | | | | | | | | | | | | 规格型号 | | | | | 备注 | | | |  | | | | | | | | |
| 1 | | 次氯酸钠消毒设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| 注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-建筑工程 | | | **工程** | |
| **招标工程量清单** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | 招 标 人： | | |  | |  |
|  |  | | | (单位盖章) | |  |
|  | 造价咨询人： | | |  | |  |
|  |  | | | (单位盖章) | |  |
|  |  | | | 年 月 日 | |  |
|  | | |  | | 封—1 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-建筑工程 | | | | | | 标段：盖州市果园乡大梨园村饮水安全 - 审（审核） | | | | | | 第 1 页 共 4 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |  |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |  |
| 人工费+机械费 |  |
|  |  | | 机电井（1眼） | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | B001001 | | 水源井成孔（松散层） | |  | | m | 38 | |  |  | |  |  |
| 2 | B001002 | | 水源井成孔（基岩） | |  | | m | 112 | |  |  | |  |  |
| 3 | B001003 | | 封闭管安装：Φ325\*4螺旋钢管 | |  | | m | 38.2 | |  |  | |  |  |
| 4 | B001004 | | 非透水层填封（粘土） | |  | | m | 14 | |  |  | |  |  |
| 5 | 010501003002 | | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 | | C25砼泵台 | | 10m3 | 0.05 | |  |  | |  |  |
| 6 | 011702001019 | | 现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑 | |  | | 100m2 | 0.02 | |  |  | |  |  |
| 7 | B001005 | | 洗井 | |  | | 项 | 1 | |  |  | |  |  |
|  |  | | 井房（1座） | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | | 土方工程 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 010104003002 | | 挖掘机挖一般土方 三类土 | |  | | 10m3 | 5.384 | |  |  | |  |  |
| 2 | 010103001012 | | 机械回填土 机械夯实 | |  | | 10m3 | 3.426 | |  |  | |  |  |
|  |  | | 砌筑工程 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 010403001001 | | 石基础 毛石 | |  | | 10m3 | 1.8364 | |  |  | |  |  |
| 2 | 010407001001 | | 现场搅拌砂浆增加费 | |  | | 10m3 | 0.732 | |  |  | |  |  |
| 3 | 010401003019 | | 实心混水砖墙 墙厚370mm | |  | | 10m3 | 1.674 | |  |  | |  |  |
| 4 | 010407001002 | | 现场搅拌砂浆增加费 | |  | | 10m3 | 0.408 | |  |  | |  |  |
|  |  | | 砼工程 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 010503004001 | | 现浇混凝土梁 圈梁 C25 | |  | | 10m3 | 0.4691 | |  |  | |  |  |
| 2 | 011702008002 | | 现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 | |  | | 100m2 | 0.17478 | |  |  | |  |  |
| 3 | 010505003001 | | 现浇混凝土板 平板C25 | |  | | 10m3 | 0.3376 | |  |  | |  |  |
| 4 | 011702016002 | | 现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 | |  | | 100m2 | 0.2461 | |  |  | |  |  |
| 5 | 010510003001 | | 预制混凝土制作 过梁 | |  | | 10m3 | 0.0185 | |  |  | |  |  |
| 6 | 011702009002 | | 现浇混凝土模板 | |  | | 100m2 | 0.01 | |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | |  |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | 表—08 | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-建筑工程 | | | | | | 标段：盖州市果园乡大梨园村饮水安全 - 审（审核） | | | | | | 第 2 页 共 4 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |  |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |  |
| 人工费+机械费 |  |
|  |  | | 过梁 复合模板 钢支撑 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 7 | 010510003002 | | 预制混凝土安装 过梁 | |  | | 10m3 | 0.0185 | |  |  | |  |  |
| 8 | 010510007004 | | 预制混凝土接头灌缝 过梁 | |  | | 10m3 | 0.0185 | |  |  | |  |  |
|  |  | | 钢筋工程 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 010515012006 | | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8 | |  | | t | 0.0958 | |  |  | |  |  |
| 2 | 010515001017 | | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm | |  | | t | 0.231 | |  |  | |  |  |
|  |  | | 楼地面工程 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 010404001018 | | 预拌混凝土 地面垫层C25 100厚 | |  | | 10m3 | 0.131 | |  |  | |  |  |
|  |  | | 墙面工程 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 011407001007 | | 外墙涂料 墙面 | | 外墙面 涂料饰面 | | 100m2 | 0.59728 | |  |  | |  |  |
| 2 | 011201001002 | | 一般抹灰 外墙 (14+6mm) | | 外墙面 1:3水泥砂浆打底扫毛20厚 | | 100m2 | 0.5368 | |  |  | |  |  |
| 3 | 010407001003 | | 现场搅拌砂浆增加费 | |  | | 10m3 | 0.1245 | |  |  | |  |  |
| 4 | 011201001001 | | 一般抹灰 内墙 (14+6mm) | | 内墙面 1:3水泥砂浆打底扫毛20厚 | | 100m2 | 0.448 | |  |  | |  |  |
| 5 | 010407001004 | | 现场搅拌砂浆增加费 | |  | | 10m3 | 0.1039 | |  |  | |  |  |
|  |  | | 天棚工程 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | | 门窗工程 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 01B001 | | 断桥铝窗70 | |  | | m2 | 1.4 | |  |  | |  |  |
| 2 | 01B002 | | 防盗门 | |  | | m2 | 1.8 | |  |  | |  |  |
| 3 | 010807005002 | | 不锈钢防盗格栅窗安装 | | 窗外防盗护栏 | | 100m2 | 0.014 | |  |  | |  |  |
|  |  | | 屋面工程 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 011101003001 | | 细石混凝土地面 40mm | |  | | 100m2 | 0.2852 | |  |  | |  |  |
|  |  | | 其他工程 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | B00101 | | 可伸缩直梯 | |  | | 个 | 1 | |  |  | |  |  |
|  |  | | 措施项目 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 011701001001 | | 单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内 | |  | | 100m2 | 0.2247 | |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | |  |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | 表—08 | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-建筑工程 | | | | | | 标段：盖州市果园乡大梨园村饮水安全 - 审（审核） | | | | | | 第 3 页 共 4 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |  |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |  |
| 人工费+机械费 |  |
| 2 | 011705001017 | | 大型机械设备进出场 履带式挖掘机进出场费 1m3以内 | |  | | 台次 | 1 | |  |  | |  |  |
|  |  | | 阀门井（3座） | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | | 土方工程 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 010104003019 | | 挖掘机挖一般土方 三类土 | |  | | 10m3 | 6.792 | |  |  | |  |  |
| 2 | 010103001013 | | 机械回填土 机械夯实 | |  | | 10m3 | 5.0226 | |  |  | |  |  |
|  |  | | 砌筑工程 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 010401003009 | | 实心混水砖墙 墙厚240mm | |  | | 10m3 | 0.54 | |  |  | |  |  |
| 2 | 010407001005 | | 现场搅拌砂浆增加费 | |  | | 10m3 | 0.12489 | |  |  | |  |  |
|  |  | | 砼工程 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 010501001001 | | 现浇混凝土基础 基础垫层 C25素砼 | |  | | 10m3 | 0.216 | |  |  | |  |  |
| 2 | 011702001001 | | 现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板 | |  | | 100m2 | 0.02148 | |  |  | |  |  |
| 3 | 010501004002 | | 现浇混凝土基础 满堂基础 无梁式 C25 | |  | | 10m3 | 0.204 | |  |  | |  |  |
| 4 | 011702001025 | | 现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑 | |  | | 100m2 | 0.03918 | |  |  | |  |  |
| 5 | 010505003002 | | 现浇混凝土板 平板c25 | |  | | 10m3 | 0.0894 | |  |  | |  |  |
| 6 | 011702016005 | | 现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 | |  | | 100m2 | 0.111 | |  |  | |  |  |
|  |  | | 钢筋工程 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 010515001030 | | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm | |  | | t | 0.05595 | |  |  | |  |  |
| 2 | 010515001018 | | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm | |  | | t | 0.2421 | |  |  | |  |  |
| 3 | 010515001019 | | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm | |  | | t | 0.03822 | |  |  | |  |  |
|  |  | | 其他工程 | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | |  |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | 表—08 | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-建筑工程 | | | | | | 标段：盖州市果园乡大梨园村饮水安全 - 审（审核） | | | | | | 第 4 页 共 4 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |  |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |  |
| 人工费+机械费 |  |
| 1 | 010903003005 | | 墙面砂浆防水(防潮) 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚 | | 井外侧20厚防水砂浆抹面 | | 100m2 | 0.3126 | |  |  | |  |  |
| 2 | 011201003001 | | 墙面勾缝 砖墙勾凹缝 | | 井内侧原浆勾缝 | | 100m2 | 0.19782 | |  |  | |  |  |
| 3 | 040504002027 | | 非定型检查井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 | | Φ800重型铸铁井兽井座 | | 10套 | 0.3 | |  |  | |  |  |
| 4 | B00101 | | 木质保温盖板Φ800 | |  | | 个 | 3 | |  |  | |  |  |
| 5 | 040501001001 | | 预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内 | | Φ300混凝土管 | | 100m | 0.006 | |  |  | |  |  |
| 6 | 010516002002 | | 预埋铁件安装 | | 塑钢踏步TG | | t | 0.09 | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | | |  |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | 表—08 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-建筑工程 | | | | | | | | | 标段：盖州市果园乡大梨园村饮水安全 –  审（审核） | | | | | | | | 第 1 页共 1 页 | | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | | | | 项目名称 | | | | | 计算基础 | 费率(%) | | 金额(元) | | | 调整费率(%) | | | 调整后金额(元) | | 备注 |
|  |  | | | | **一般措施项目费(不含安全施工措施费)** | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 1 | 011707001001 | | | | 文明施工和环境保护费 | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 2 | 011707005001 | | | | 雨季施工费 | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | | **其他措施项目费** | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 3 | 011707002001 | | | | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 4 | 011707004001 | | | | 二次搬运费 | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 5 | 011707005002 | | | | 冬季施工费 | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 6 | 011707007001 | | | | 已完工程及设备保护费 | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 7 | 041109005001 | | | | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费 | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | | |  | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | | | | |  | |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | 表-11 | | | | |  | |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-建筑工程 | | | | | | | | 标段：盖州市果园乡大梨园村饮水安全 –  审（审核） | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | |
| 序号 | | | | 项目名称 | | | | | | | | 金额(元) | | 结算金额(元) | | | | | 备注 | | |  | |
| 1 | | | | 暂列金额 | | | | | | | |  | |  | | | | | 明细详见表-12-1 | | |  | |
| 2 | | | | 暂估价 | | | | | | | | 16000 | |  | | | | |  | | |  | |
| 2.1 | | | | 材料（工程设备）暂估价 | | | | | | | | — | |  | | | | | 明细详见表-12-2 | | |  | |
| 2.2 | | | | 专业工程暂估价 | | | | | | | | 16000 | |  | | | | | 明细详见表-12-3 | | |  | |
| 3 | | | | 计日工 | | | | | | | |  | |  | | | | | 明细详见表-12-4 | | |  | |
| 4 | | | | 总承包服务费 | | | | | | | |  | |  | | | | | 明细详见表-12-5 | | |  | |
| 5 | | | | 工程担保费 | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | | | | | |  | | | | 表-12 | | | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-建筑工程 | | | | 标段：盖州市果园乡大梨园村饮水安全 - 审（审核） | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | | 计算基础 | 计算基数 | | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | | | |  |  | |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 | | | |  |  | |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | | | |  |  | |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | | | |  |  | |  |  |
| 1.4 | 其它 | | | |  |  | |  |  |
| 1.5 | 工伤保险 | | | |  |  | |  |  |
| 2 | 税金 | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | |  |
| 编制人（造价人员）： | | | |  | | | 复核人（造价工程师）： | | |
|  | |  |  |  | | |  | 表-13 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料和工程设备选用表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：盖州市果园乡大梨园村饮水安全工程-建筑工程 | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 | | | | | | | | | |











































