**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：鲅鱼圈区城市管理综合行政执法局2021年春节亮化安装工程**

**项目编号：BYQ-2021B001**

**编制单位：鲅鱼圈区城市管理综合行政执法局**

# 采购需求详细信息

|  |  |
| --- | --- |
| 　 | 2021年营口市鲅鱼圈区世纪广场、昆仑大街春节亮化 |
| 　 |  |
| 报价 ： | （小写）： |  |
| 　 | （大写）： |  |
| 　投标人： | 　 |  | 　 |  | 　 |
| 　 | (单位盖章) | 　 |  |  |
| 法人或其授权人： | 　 | 　 |  |  |
| 　 | (签字或盖章) | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 编 制 人： | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 |  | 　 | 　 | ) |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  年 月 日 | 　 |  |   |
| **单位工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：2021年营口市鲅鱼圈区世纪广场、昆仑大街春节亮化工程 | 标段：2021年营口市鲅鱼圈区世纪广场、昆仑大街春节亮化工程  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  | 　 |
| 2 | 措施项目费 |  | 　 |
| 2.1 | 其中：文明施工与环境保护费 |  | 　 |
| 3 | 其他项目费 |  | － |
| 4 | 规费 |  | － |
| 5 | 安全施工措施费 |  | 　 |
| 6 | 税前工程造价合计 |  | 　 |
| 7 | 人工费动态调整 |  | 　 |
| 8 | 税金 |  | － |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 |  | 0 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：2021年营口市鲅鱼圈区世纪广场、昆仑大街春节亮化工程 | 标段：2021年营口市鲅鱼圈区世纪广场、昆仑大街春节亮化工程终 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 1 | 03B001 | 挂树彩色造型 直径30CM | 　 | 套 | 2000 |  |  |  |
| 2 | 03B001 | 红灯笼 直径15cm | 　 | 套 | 37960 |  |  |  |
| 3 | 030412004216 | 满天星 线径2， 10灯/m | 　 | 10m | 8800 |  |  |  |
| 4 | 030412004214 | 网灯 线径1.8，2米\*3米，320灯 | 　 | 10m2 | 500 |  |  |  |
| 5 | 03B002 | 造型艺术灯（原有灯具运输，安装，拆除，维修等） | 暂估价 | 套 | 12 | 8000 | 96000 | 　 |
| 6 | 030404017003 | 防水配电箱 300\*200\*150 | 　 | 台 | 80 |  |  |  |
| 7 | 040803001007 | 铝芯电缆敷设 水平电缆截面35mm2以内 | 　 | 100m | 261 |  |  |  |
| 8 | 030411004175 | 塑料护套线明敷设 砖、混凝土结构 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2 | 　 | 10m | 894.2 |  |  |  |
| 9 | 030411004176 | 塑料护套线明敷设 砖、混凝土结构 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2 | 　 | 10m | 5694 |  |  |  |
| 10 | 030414001007 | 分系统调试 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 　 | 系统 | 2 |  |  |  |
| 11 | b-00000001 | 平台作业升降车 | 　 | 台班 | 15 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| **主要材料和工程设备选用表** |
| 工程名称：2021年营口市鲅鱼圈区世纪广场、昆仑大街春节亮化工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 |
| 1 | 红灯笼 直径15cm | 套 |  | 37960 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 挂树彩色造型 直径20-30CM | 套 |  | 2000 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 造型艺术灯（原有灯具运输，安装，拆除，维修等） | 套 |  | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 其他材料费 | 元 |  | 2197.694 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 镀锌铁丝 | kg |  | 957.9 | 　 | 　 | φ4.0 | 　 |
| 6 | 尼龙扎带 | 根 |  | 29737 | 　 | 　 | 综合 | 　 |
| 7 | 直瓷管 | 个 |  | 10224.8864 | 　 | 　 | φ9~15\*305 | 　 |
| 8 | 钢精扎头 | 包 |  | 4815.9742 | 　 | 　 | 1#~5# | 　 |
| 9 | 封铅 | kg |  | 266.22 | 　 | 　 | 含铅65% 锡35% | 　 |
| 10 | 镀锌电缆卡子 | 套 |  | 6107.4 | 　 | 　 | 2\*35 | 　 |
| 11 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 套 |  | 7986.6 | 　 | 　 | M8\*80 | 　 |
| 12 | 膨胀螺栓 | 10个 |  | 422.82 | 　 | 　 | M10\*80 | 　 |
| 13 | 电缆吊挂 | 套 |  | 1855.71 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 汽油 | kg |  | 195.75 | 　 | 　 | 综合 | 　 |
| 15 | 铝芯电缆 BLVVB-2\*10 | m |  | 26361 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 绝缘导线 RVV-2\*1.5 | m |  | 9925.62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 绝缘导线 RVV-2\*1.0 | m |  | 63203.4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 满天星 线径2， 10灯/m | m |  | 88880 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 网灯 线径1.8，2米\*3米，320灯 | m2 |  | 5050 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 防水配电箱 300\*200\*150（交流接触器 20A1P，漏电保护器 20A2P，全自动经纬时控开关220V | 台 |  | 80 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 |