**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：鲅鱼圈区环境监测第三方服务项目**

**项目编号：BYQ-2022C001**

**编制单位：营口市鲅鱼圈生态环境分局**

# 采购需求详细信息

鲅鱼圈区环境监测第三方服务项目需求

项目名称：鲅鱼圈区环境监测第三方服务项目

履约时间及履约地点：签订合同之日起7天内开始履行服务、服务期为合同签订后1年，履约地点为甲方指定地点。

付款方式：项目验收合格后，按照合同约定付款。

项目需求：

一、服务范围

检测机构配合营口市鲅鱼圈生态环境分局完成信访监测、污染源监督性监测、督查专项监测和应急监测等监测任务。

二、项目内容及标准

**1、项目范围**

（一）工作内容：

由具备CMA检测资质的第三方检测机构开展如下检测工作：

1.环境质量监测：

（1）地表水监测：根据实际需要对鲅鱼圈区区域内河流、湖泊等地表水开展不定期的监测。

（2）环境空气监测：根据实际需要对鲅鱼圈区区域空气质量开展不定期的监测。

（3）海水监测：根据实际需要对鲅鱼圈区区域海水开展不定期的监测。

2.执法监测：根据实际需要对双随机、信访、应急监测、在线比对监测专项整治涉及的监测工作以及临时性监测工作；

3.监督性监测：对辖区内重点排污企业开展监督性监测工作；

（二）工作要求：

1.人员及设备要满足项目检测要求。行政执法工作主要是夜间、节假日错时执法，要保证检测人员随叫随到。

2、中标供应商履行合同时，如有其未包括检测项目，可按照国家相关标准委托其他单位检测并出具相关检测报告，费用按中标价执行。

3、如发生应急、突发等环境案件，中标供应商需在其承诺的基础上按甲方要求的时间内到达现场。

4、一般性案件，中标供应商需按甲方要求的时间（最迟接到通知后2个小时）内到达现场。

5、中标供应商需按甲方要求及时出具检测报告（包括纸质版和电子版）。

(三) 涉及的标准：

包括但不限于以下标准：

《固定源废气监测技术规范HJ/T397-2007》

《大气污染物无组织排放监测技术导则HJ/T55-2000》

《环境空气质量标准 GB/T 3095-2012》

《室内空气质量标准 GB/T 18883-2002》

《环境空气质量手工监测技术规范HJ194-2017》

《恶臭污染物排放标准GB14554-93》

《锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014》

《饮食业油烟排放标准GB18483-2001》

《工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996》

《施工及堆料场地扬尘排放标准DB21/2642-2016》

《生活垃圾填埋场污染控制标准 GB 16889-2008》

《镁制耐火材料工业大气污染物排放标准DB21/3011-2018》

《大气污染物综合排放标准GB 16297—1996》

《水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013》

《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB 28662-2012》

《挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019》

《火电厂大气污染物排放标准 GB 13223-2011》

《炼钢工业大气污染物排放标准 GB 28664-2012》

《炼铁工业大气污染物排放标准 GB 128663-2012》

《铝工业污染物排放标准 GB 16171-2012》

《炼焦化学工业污染物排放标准 GB 16171-2012》

《电镀污染物排放标准GB21900-2008》

《污水监测技术规范 HJ91.1-2019》

《地表水环境质量标准 GB3838-2002》

《辽宁省污水综合排放标准DB21/1627-2008》

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）HJ/T 373-2007》

《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》

《声环境质量标准GB3096-2008》

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准GB36600-2018》

《主要污染物减排监测技术规定（暂行）》（总站源字[2007]148号）

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）

《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）

《水质河流采样技术指导》（HJ/T 52-1999）

《水质湖泊和水库采样技术指导》（GB/T 14581-93）

《水质采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）

《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）

《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/T 194-2005)

《环境空气质量监测规范（试行）》（国家环保总局公告 2007年第4号）

《空气和废气监测分析方法》(第四版)

《海洋监测规范》（GB17378.1～7-2007）等行业其他相关规范

**三、特殊说明**

本项目的特定资格要求：具备CMA检测资质。

中标供应商中标后为采购单位所做的项目做好保密工作，不得与被测单位存在利益关系，不得透露检测内容等。（一经发现中标单位有以上行为，取消中标资格，采购单位保留对其追偿的权利）。