**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：大石桥市检验检测中心非自动衡器标准装置采购**

**项目编号：DSQZC2020-073(1)**

**编制单位：大石桥市检验检测中心**

# 采购需求详细信息

一、购买M1标准砝码要求

1、材质：铸铁

2、形状：M1级方型

3、数量：80吨（2吨20块，1吨40块）

4、证书：出具标准器砝码的检定证书（等级M1级）

5、名称：砝码需标注“大石桥检验检测中心”

二、购买一级量块一组（83块）的要求

1、材质：滚烙钢GCR15

2、规格：（0.5—100）MM

3、数量：83块

4、证书：出具检定证书（检定结论3等）

5、生产厂家：成都量具刃具有限公司

备注：以上一二项由一家负责采购，采购（谁中标谁负责）并包运费，负责出具检定证书及正规货物发票。