**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：盖州市有机肥料管理处移动公厕采购项目**

**项目编号：GZC2020-041**

**编制单位：盖州市环境卫生服务中心**

# 采购需求详细信息

技 术 参 数

1.规格：公厕蹲位及管理间包括：

（1）、一座6个蹲位1个管理间、（管理间在中间）；

（2）、3座4个蹲位1个管理间。（管理间在中间）。

2.尺寸设计：6个蹲位1个管理间尺寸为9.2\*2.3\*3.05米；4个蹲位1个管理间尺寸6.8\*2.3\*3.05米。四周房檐分别为200mm。

3.结构设计：整体结构采用40\*40\*2.5mm镀锌方管，工字钢等。

4.外墙：进口金属雕花板，金属雕花板厚度不小于16mm，墙体厚度不小于80mm。

5.内墙：优质防火饰面板，厚度18mm。

6.顶棚：优质防火扣板、沥青瓦、彩钢房檐、做好防水。

7.厕间地面：做好防滑铝板。厕间配置：化妆镜、衣帽钩及蹲便器，蹲便器为不锈钢材质（含粪槽），面板厚度不小于2mm，厕间扶手、闭门器、手纸盒、安装除臭设备、开关盒、卫具。

8.通风及采光：每个厕间及管理间后安装塑钢五连杆翻窗及纱窗实现自然采光通风。

9.保证质量，产品设计要体现人性化、个性化、实用、美观大方。

10.交货日期：合同签订后30个工作日。

11.交货地点：盖州市有机肥料管理处

12.付款方式：待货物验收合格后一次性付清。。

13.保修期：3年。维修响应时间4小时，8小时之内到达。

14.竞标企业必须具备生产移动公厕资质。