**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：盖州市消防救援大队取用生物质颗粒采购**

**项目编号：GZCYXC2020-05**

**编制单位：盖州市消防救援大队**

# 采购需求详细信息

采购人应对货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

1. 交货时间及交付地点：合同签订后7日内供货。(因无储存库房,每次送货10-15吨)
2. 付款方式：按财政拨款进度进行支付。
3. 货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
4. 技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
5. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
6. 备品备件
7. 安装调试
8. 技术服务及培训
9. 验收标准及方法

质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称： | 固态燃料\*生物质颗粒 |
| 直径: | 6~10mm |
| 长度: | 40~80mm |
| 热值： | ≥4400Kcal/kg |
| 含水量: | ≤4.5% |
| 氮含量： | ≤0.5% |
| 硫含量： | ≤0.04% |
| 燃烧率 | ≥95% |
| 灰分： | ≤2% |
| 氯含量： | ≤0.04% |
| 数量： | 300吨 |
| 金额： | 374400元 |