辽宁省政府采购项目

服务类公开招标

招标文件

项目名称：营口市应急管理局营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统及平台建设服务项目

项目编号：JH22-210800-01535（YKSGZC2022020）

编制单位：营口市营商环境建设中心

（营口市公共资源交易中心）

目  录

招标公告	1

第一章 投标人须知	4

第二章 投标文件内容及格式	19

第三章 服务需求	65

第四章 评标方法	77

第五章 政府采购合同条款及格式	87

# 营口市应急管理局营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统及平台建设服务项目招标公告

项目概况

营口市应急管理局营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统及平台建设服务项目（项目编号：JH22-210800-01535（YKSGZC2022020））招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于2022年6月17日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JH22-210800-01535（YKSGZC2022020）

项目名称： 营口市应急管理局营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统及平台建设服务项目

预算金额：4,310,800.00元

最高限价：4,310,800.00元

采购需求：详见第三章 服务需求

合同履行期限：三年

需落实的政府采购政策内容：中小微企业（含监狱企业）的相关规定；促进残疾人就业政府采购政策的相关规定；节能产品、环境标志产品的相关规定

本项目（是/否）接受联合体投标:否

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：2022年5月30日08时30分至2022年6月13日17时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网

方式：在线下载

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年6月17日09时30分（北京时间）

地点：辽宁政府采购网电子评审系统上传提交电子文件；备份文件（U盘）递交至营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心） 开标室五（不见面开标室）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或采购代理机构提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

（1）供应商须及时办理CA数字证书，否则应自行承担无法正常参与项目的不利后果。供应商应详阅辽宁政府采购网首页”办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）

（2）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的，由供应商自行承担相应责任。因供应商原因导致未在辽宁政府采购网上传、解密投标文件的按照无效投标处理。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：营口市应急管理局

地    址：营口市站前区金牛山大街东10号

联系方式： 0417-2660199

2.采购代理机构信息

名    称：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

地　  址：辽宁省营口市沿海产业基地民生路28号营口市民服务中心三楼

联系方式：0417-2972508

开 户 行：中国建设银行股份有限公司营口新联大街支行

账户名称：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

账    号：21050110852100000007

3.项目联系方式

项目联系人：孙女士

电　    话：0417-2972508

# 第一章 投标人须知

## 一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：营口市应急管理局 地 址：营口市站前区金牛山大街东10号 联系人：张先生 电 话：0417-2660199 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心） 地 址：辽宁省营口市沿海产业基地民生路28号营口市民服务中心三楼 联系人：孙女士 电 话：0417- 2972508 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 无 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购 | £是 ■否 |
| 1.3.6 | 是否有政府强制采购的节能产品 | ■有，具体产品为台式计算机、柜式空调（3匹）、中央空调1套（5匹+1匹+1匹） £没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | £是 ■否 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：4,310,800.00元 最高限价：4,310,800.00元 |
| 4 | 计量单位 | ■中华人民共和国法定计量单位 £其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | ■不组织 £组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： £组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 11.3 | 样品或演示 | ■不需要提供样品 £需要提供样品 1、递交样品的截止时间： 年 月 日 时（北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） - 样品的封存及退回：中标投标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。 £不需要提供演示 £需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | ■所有投标均按人民币货币进行报价。 £其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额： 43,100.00元 2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 3、投标保证金缴纳方式：■保函 □支票 ■电汇 □其他 保证金收款人银行信息： 账户名称：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心） 开 户 行：中国建设银行股份有限公司营口新联大街支行 账 号：21050110852100000007 4、保证金退还方式：未中标供应商在中标公告发布之日起5个工作日内退还保证金；中标供应商应在政府采购合同签订之日起5个工作日内将一份合同送回中心前台，并办理退还保证金事宜 5、保证金退还咨询电话：0417-2972505 6、其它：保证金须由参与采购项目的供应商账户缴纳，并在备注中注明保证金类别（投标保证金/履约保证金）、采购项目编号等信息（未按上述要求缴纳和注明，造成的一切后果由供应商自行承担） 7、专门面向中小企业采购项目不收取投标保证金。 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 辽宁政府采购网电子评审系统上传提交电子文件;现场递交备份文件（U盘）。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人，评审专家4人组成，共5人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | £样品： 1、样品评审方法： 2、样品评审标准： £演示： 1、演示评审方法： 2、演示评审标准： |
| 27.2 | 评标办法 | ■综合评分法 £最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 3 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量： 1 ■采购人委托评标委员会直接确定中标人 £采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | £本项目不收取履约保证金 ■本项目收取履约保证金 履约保证金金额：中标金额的5% 履约保证金递交时间：中标供应商领取中标通知书前 履约保证金递交方式：■保函 □支票 ■电汇 账户信息： 账户名称：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心） 开 户 行：中国建设银行股份有限公司营口新联大街支行 账 号：21050110852100000007 履约保证金退还时间及规定：中标供应商应在政府采购合同履约验收完成后5个工作日内持履约保证金收据、履约验收单（书）及相关证明（含履约保证金汇款截图）到中心前台办理退还保证金事宜 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 36 | 采购代理服务费 | ■本项目不收取采购代理服务费 £本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由 向采购代理机构予以支付。 支付标准： 支付形式： 支付时间： |
| 39.3 | 质疑 | - 供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。 二、接收质疑函方式：根据《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》（辽财采规〔2021〕8号），质疑统一在辽宁政府采购网电子化质疑投诉系统中提出。 - 1.供应商对招标文件中的采购需求、供应商资格条件、技术和商务条款、评审方法和评审标准提出的质疑，由采购人负责答复。 - 采购人质疑经办人：张先生 - 联 系 电 话： 0417-2660199 2.供应商对招标项目操作流程、中标结果提出的质疑，由营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）负责答复。 中心质疑经办人：吴先生 联 系 电 话：0417-2972518 3.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 4.供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标文件、招标过程、中标结果） |
| 41 | 视频会议 | 1、本项目开标采用腾讯视频会议方式（会议号：5562278775、密码：123123）。 2、供应商在加入视频会议时，须如实填写“供应商名称”，便于会议进入审核。 3、投标文件解密原则上应在开标时间后30分钟内，如遇特殊情况，供应商应通过视频会议说明并尽快上传解密，因相关问题影响评审由供应商自行承担责任。 |

注：表格中“R”项或“■”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1条。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2条。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标服务须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4条中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5条中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明采购服务所伴随的货物为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投伴随的货物不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4条中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8条。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2条。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4条中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1条规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件内容如下:

招标公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 服务需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件“服务需求”中所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

10.3无论招标文件第三章 服务需求中是否要求，投标人所投的服务均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3样品或演示要求详见投标人须知表11.3条。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1条中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标服务及伴随货物的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.4每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.5除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1条中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还:

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的;

（2）中标后不按本须知第34条的规定与采购人签订合同的;

（3）中标后不按本须知第35条的规定提交履约保证金的;

（4）中标后不按本须知第36条的规定缴纳采购代理服务费的;

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4政府采购投标担保函不予退回。

13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上条所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1条中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定（仅为纸质版文件使用）

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

## 五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记（仅为纸质版文件使用）

17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2 所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1中规定的地点。（仅为纸质版文件使用）

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19. 投标文件的接收、修改与撤回（仅为纸质版文件使用）

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.4 采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

## 六 开标及评标

★20.开标（仅为纸质版文件使用）

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1条中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21条。

★22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格性审查结束前的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1条中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1条。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条条、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2条中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的投标人，对其投标报价扣除后参与评审。对具体办法详见第四章 评标方法。

27.6根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2条中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1条规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36条规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3条。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

# 第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口（仅为纸质版文件使用） | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供、授权委托人参加投标的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 10 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 |  |
| 3 | 开标一览表 | 11 |
| 4 | 服务价格明细表（分项报价表） | 12 |
| 5 | 服务需求响应表 | 13 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 14 |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 15 |
| 8 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供） |  |
| 9 | 其他符合性证明材料 货物部分主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。 |  |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监狱企业证明文件 |  |
| 2 | 中小企业声明函 | 16 |
| 3 | 残疾人福利性单位声明函 | 17 |
| 4 | 聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函 | 18 |
| 5 | 列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用） （此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中） |  |
|  | ...... |  |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

## 格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文档 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

（仅为纸质版文件使用）

## 格式2

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

## 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

联合体协议书

(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式  份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

成员名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式10

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

## 格式11

开标一览表

包号：                                                      报价单位：

| 服务名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 履约期限 | 交货时间 | 履约（交货）地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和服务价格明细表总价和分项报价表总价之和相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12-1

服务价格明细表（服务部分）

包号：                                                    报价单位：

| 序号 | 服务名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |

注：1.此两表中，服务价格明细表总价和分项报价表总价之和应和开标一览表的投标总价相一致。

2.本表可根据实际情况进行拓展。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

## 日期：

## 格式12-2

分项报价表（货物部分）

包号：                                                      报价单位：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此两表中，服务价格明细表总价和分项报价表总价之和应和开标一览表的投标总价相一致。

2.本表可根据实际情况进行拓展。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式13

服务需求响应表

| 招标文件要求 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务需求 建设期限：50个自然日 （一）服务内容要求： 营口市安全风险隐患巡查自治管理信息服务项目包含：营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统服务，用于我市重点企业能够及时排查生产安全事故隐患，有效预防和减少全市生产安全事故；应急数字中心大屏显示系统服务，用于应急管理信息汇聚的主要载体，承担信息综合显示，平时作为各类基础业务和系统呈现载体，战时作为信息汇总综合显示，为对安全生产和自然灾害事件即时预警报告、科学决策指挥和快速调度处置起到支撑作用；应急数字中心音频扩声系统及中控系统服务，主要用于支撑应急数字中心日常办公和战时的语音会议及系统控制；应急数字中心数据交换系统服务，主要用于应急数字中心的数据交换及网络支撑服务；应急数字中心监控系统服务，主要用于应急数字中心日常监控；应急数字中心门禁系统服务；应急数字中心的系统集成服务等。 ★服务中所提供的产品须承诺可以与营口市政府平台兼容对接，数据对接时没有数据丢包、延时、卡顿现象。如发生上述现象，由投标人承担一切责任，须整改至满足甲方服务需求（须提供承诺函）。 - 项目服务建设所需提供的配置要求： 1.营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统 一、系统设计 1、支持低代码及流行框架SpringBoot+Vue前后端分离技术开发方案，前端采用Vue+uniapp的解决手段，后端SpringBoot的服务平台；支持运算速度快、操作简单、易于统一维护、扩展性强； 2、支持低代码可视化应用程序开发方法，可以加速和简化从小型部门到大型复杂任务的应用程序开发，支持开发一次即可跨平台部署，支持加快并简化应用程序、云端、本地数据库以及记录系统的集成；支持企业数字化对应用需求分析、界面设计、开发、交付和管理，支持快速、敏捷以及连续的特性； 3、支持uni-app一套代码同时运行到多个平台，支持同时运行到iOS模拟器、Android模拟器、H5、微信开发者工具、支付宝小程序Studio、百度开发者工具、字节跳动开发者工具、QQ开发者工具，兼容性好，可维护性强； 4、支持SpringBoot基于Spring4.0设计，支持Spring框架原有的优秀特性，支持简化配置来进一步简化Spring应用的整个搭建和开发过程；支持SpringBoot通过集成大量的框架使得依赖包的版本冲突，支持解决引用的不稳定性等问题； 5、系统主要包含企业PC端、监管PC端、企业APP端以及监管APP端； 6、接口标准开放，支持与省应急管理厅智慧云平台数据互联互通，信息化管理系统的数据与执法信息系统互融互通；对接第三方视频流接口，对企业各区域、岗位的视频监控摄像头、移动视频设备等信息进行接入和视频流采集，并提供统一的调用共享接口。 二、企业PC端功能 1、企业PC端支持对企业内的安全生产责任制进行更新和维护； 2、企业PC端支持为企业提供企业基础信息的完善功能，包括对企业所属生产系统信息进行管理。制造业、非煤矿山、危化品三个行业的所属生产系统基础信息都不一致； 3、企业PC端支持企业自行管理企业级、区域级、岗位级来建立企业管理组织结构、人员信息，并创建员工账号信息等。其中组织架构人员信息包括但不限于姓名、职务、职称（工种）、是否为负责人、手机号、性别、长工（或短工）等内容； 4、企业PC端主要可以对企业内的安全生产责任制进行更新和维护，同时管理企业内部的组织架构，将人事变动更新到系统，保证不影响企业内部的隐患排查工作的顺利进行； 5、企业PC端支持查看由政府端建立的企业级、区域级、岗位级检查事项清单，以及设定的检查周期、整改时限、风险等级等关键要素，以便开展隐患排查工作； 6、企业PC端支持查看企业内的区域级检查事项清单，其中内容包括但不限于部门名称、区域/车间名称、自查事项、区域/车间负责人、区域成员、自查周期、风险等级等内容，同时支持导出功能； 7、企业PC端支持查看企业内的岗位级检查事项清单，其中内容包括但不限于部门名称、区域/车间名称、岗位/班组名称、自查事项、岗位/班组负责人、岗位/班组成员、自查周期、风险等级等内容，同时支持导出功能； 8、企业PC端支持查看隐患排查工作时的自查清单，其中包括自查项清单、整改项清单、复查项清单等； 9、企业PC端要合理划分三级区域，更有效更合理推进安全生产工作。 三、企业APP端功能 1、企业APP端，支持对企业内部的风险点进行隐患检查、整改以及复查的相关工作，按照企业级、区域级、岗位级进行不同的分工，进而达到隐患全部发现、全部整改、全部复查的效果；同时企业级、区域级要具备相对较高权限的巡查功能。 2、企业APP端支持企业人员在无网络的情况进行隐患排查工作，即离线版本； 四、政府PC端功能 1、政府PC端支持实时查看预警信息，并支持在线拨打电话给企业进行工作的沟通，达到有隐患及时整改和复查的效果； 2、政府PC端支持将专家在企业执法检查的内容更新到企业PC端，供企业进行隐患排查工作，支持将企业是否做隐患检查、隐患整改、隐患复查的工作进行告警提醒； 3、政府PC端支持实时查看预警信息，及时沟通，达到有隐患及时整改和复查的效果； 4、政府PC端同时支持利用gis将企业隐患排查工作信息进行可视化展示，按照时间维度、行业维度、企业维度对隐患的检查、整改以及复查情况进行综合分析，利用预警信息、数据对比及视频监控方面等进行实时了解全市企业的隐患排查工作情况。 5、政府端PC端要包括可视化模块动态数据展示、包括但不限于非煤矿山企业数据、危险化学品企业数据、制造业企业数据、预警列表以及重点监管企业监控。 五、政府APP端功能 1、政府APP端支持对不同行业的企业隐患排查工作进行实时掌控，政府端APP支持移动设备掌握企业的隐患情况。 2.耳麦 头戴式耳麦，有线连接，自适应降噪功能。 3.拼控一体机 1、标准机架式机箱，≥5U，≥10个业务槽位，≥24路DVI输入（支持转VGA或HDMI），≥8路DVI输出，单主控板，双电源； 2、解码板支持解码≥4路2400W@25fps、或8路1200W@25fps、或16路800W@25fps、或32路400W@25fps、或64路200W@30fps及以下分辨率； 3、支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置； 4、具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能； 5、支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作； 6、支持手动视频切换功能； 7、支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出； 8、支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； 9、单板支持≥128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置； 10、支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示； 11、支持走廊模式显示功能； 12、可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示； 13、支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差； 14、支持单路码流中多轨道解码后融合成一路完整图像显示功能； 15、支持视频信号源的视窗管理、缩放、画中画、切换、叠加、漫游、分割、拼接、移动等功能。 4.LED小间距高清全彩屏 一、LED全彩显示屏，屏幕尺寸：14.08米*2.88米，其中主屏尺寸：3840*2880mm*1块，侧屏尺寸：5120*2880mm*2块； 1、像素结构表贴三合一； 2、像素间距（mm）≤1.86； 3、模组分辨率（W×H）172×86； 4、模组尺寸（mm）≥320（W）×160（H）×15； 5、像素密度（点/m2）≥287296； 6、维护方式：磁吸前维护； 二、光学参数 1、显示屏亮度（nits）≥600； 2、色温（K）≥8000—19000可调； 3、对比度≥4000:1； 4、亮度均匀性≥97%； 三、电气参数 1、供电要求AC220-240V； 四、处理性能 1、驱动方式恒流驱动； 2、换帧频率（Hz）60； 3、刷新率（Hz）≥3840； 五、LED发送卡 1、≥4 路网口输出； 2、支持 HDMI/DVI 信号输入； 3、支持外部音频输入； 4、带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 5、16bit 处理深度，低亮高灰，真实还原图像色彩； 6、支持光敏传感器接口； 7、可级联多台进行统一控制； 8、信号输入≥1路 DVI/HDMI； 9、信号输出 ≥4路网口输出； 10、信号控制USB； 11、最大带载分辨率 ≥1920×1200@60Hz，2048×1152@60Hz,2560×960@60Hz 换帧频率(Hz) 60 刷新率(Hz) 3840 处理深度(bits) 16 灰度等级(Level) 65535； 六、LED接收卡 1、集成≥ 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板； 2、千兆网口，可以连接 PC 端； 3、支持逐点亮色度校正； 4、支持接收卡预存画面设置； 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测； 6、支持 5Pin 液晶模块。 5.智能大屏管理平台 1、支持windows系统部署，包含大屏显控、平板操控、内容切换、中控管理的功能； 2、可对大屏配置门户界面，并对门户中的菜单进行配置，自定义菜单内容和跳转链接，含管理硬件。 6.数字会议话筒单元 1、一拖二无线话筒，采用双液晶LCD显示，操作均可在液晶屏显示； 2、应用多种抗干扰技术，预置≥160个互不干扰的频点； 3、具有灵敏度调节电位器，能方便调节接收灵敏度和有效减少因环境因素干扰造成的噪音； 4、音频输出需设有XLR平衡式插座输出和6.3非平衡式插座输出等； 5、1U金属机箱，铝合金属面板； 6、频率范围≥605-655 MHz范围； 7、外观尺寸：话筒咪杆≤200mm； 8、动态范围≥100dB； 9、综合信噪比≥50dB，综合失真≤2%； 10、拾音咪头≥14mm直径镀金电容咪头； 11、指向特性：超心型； 12、灵敏度≥-28dB； 13、话筒频率响应≥30Hz-18KHz； 14、内置可充电电池； 15、发言时间≥8H； 16、可在手持、会议单元、领夹间自由组合。 7.反馈抑制器 1、≥5路卡侬和大二芯，复合插头信号输入； 2、具有自动混音功能； 3、每路信号独立的音量调节，独立48V供电； 4、具备全自动反馈消除模块； 5、具备声场校正； 6、前面板具有显示屏，可监控输出电平和话筒失真显示，也可显示反馈/直通状态； 7、频率响应≥20Hz~20KHz； 8、THD≤0.1%@1KHz； 9、信噪比≥90dB；信噪比≥110dB； 10、采样率:≥48KHz24Bit。 8.18路数字调音台 1、支持≥14路Mic输入、2路线路输入接口，话筒接口幻像电源：+48V； 2、具有≥1组立体声主输出、≥6组BUS输出、≥2路AUX输出、≥1路耳机监听输出、≥1路S/P DIF 接口； 3、≥7寸电阻触摸屏。分辨率≥1024x600； 4、内置信号发生器及≥16个通道独立的反馈抑制器；支持8个终端同时控制； 5、内置≥8个推子编组、1个系统静音按键、3个快速静音按键； 6、≥13个100mm电动推子； 7、支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步； 8、支持≥100组场景功能； 9、内置USB录音.放音功能；可以播放多种无损音频格式； 10、支持第三方控制协议 TCP/IP、RS-232控制指令。 9.数字音频处理器 1、模拟输入通道数量≥8路； 2、模拟输出通道数量≥8路； 3、≥48KHz/24bit高品质声音； 4、输入通道≥8段PEQ，且提供≥五种滤波器类型选择； 5、需支持增益共享自动混音(AMC)；支持自动增益(AGC)；需支持自适应反馈抑制（AFC）；支持噪声抑制（ANS）； 6、总谐波失真+噪声≤0.003% @4dBu； 7、≥8个GPIO接口可独立配置输入输出； 8、需支持ISO、安卓、window端操作界面，支持自定义用户操作界面，支持≥30台设备在同一个界面管理； 9、需支持USB接口，可连接电脑进行声音播放和软件远程会议的声音收发； 10、支持RS485、RS232、网口三种接口，具有中央控制功能，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能； 11、可选配≥2种类型墙面板，可使用软件编程； 12、通过扩展卡，可支持≥8*8通道的Dante网络音频。 10.4X3寸阵列声柱扬声器 1、驱动单元≥4x3"钕铁硼； 2、锥盆材料：纸浆涂层； 3、阻抗：8Ω； 4、额定功率≥100W（400W，PEAK）； 5、最大声压（1W/1m）≥124dB； 6、频率响应≥150Hz~14kHz，-6dB。 11.功率放大器 1、每声道输出功率≥350W/8Ω，≥500W/4Ω，桥接≥700W/8Ω； 2、信噪比≥98dB； 3、失真≤0.5%； 4、阻尼系数≥200@8Ω； 5、接线端子：输入端:支持6.3mmTRS平衡插座和XLR插脚，输出端:支持XLR插脚； 6、控制：支持立体声/并接/桥接，具有灵敏度调节和压缩开关； 7、保护：具有输出短路,过热,自动限幅,长期输出功率,直流/交流保护装置； 8、前面板具有显示屏，可显示音量等信息。 12.电源时序器 1、输出万能插座； 2、≥12路电源时序控制，每路延时≥1秒，可通过软件设置延时≥10分钟关闭； 3、整机容量≥63A； 4、后板≥6路输出带电源净化功能； 5、具备标准RS232串口控制功能，可设置≥255个ID地址，可支持≥255台同时使用，适合于大规模集中控制； 6、具备外部电平(5V-24V)控制接口； 7、每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。 13.中央控制器 1、多核CPU速率≥1.4G，1G内存，支持8G Flash闪存； 2、支持8路可自定义的IO输入输出及红外输出，支持红外调制信号发送； 3、设备需具备4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1A DC负载； 4、设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容； 5、设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制； 6、设备应支持双机备份功能，当主控主机出现网络通讯中断或停机时，备份主机自动启动并接管系统，保证系统正常运行。含中控编程调试，根据用户要求定义软件及用户界面。 14.音频处理器 1、全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit 浮点DSP处理器； 2、高精度的输入灵敏度调节，共计21档，步长3dB，最大输入增益51dB； 3、全功能矩阵混音功能AFC，AEC，ANS，AUTOMIXER，EQ，GATE，AGC等； 4、支持16路输入，16路输出； 5、支持多组场景预设，场景保存等多种功能，人性化的操作软件接口； 6、方便快捷的网页控制：内置网页控制埠，在Windows、Android、iOS等平台上皆可快速操作； 7、内置自动混音台，选配反馈消除、回声消除、噪声消除模块； 8、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 9、输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。 15.电源控制器 1、机器内置220V电源供电； 2、内置255位地址码，按不同系统需要可以级连255台； 3、内置八路进口30A大功率继电器模块，单路功率≥6600W； 4、特宽电源插座，免外接电源拖板； 5、面板具有8个应急按键，可对每路进行手动控制； 6、电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能。 16.接入交换机 1、交换容量≥750Gbps，整机转发性能≥340Mpps，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准； 2、固化端口10/100/1000M电口≥20，千兆combo口≥8个，万兆光口≥4个，接口卡扩展槽位≥1； 3、标准化1U设备，支持双电源冗余，单台实配双电源； 4、支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP； 5、支持源MAC地址过滤； 6、支持基于MAC/IP子网/认证策略/端口的VLAN； 7、支持IGMP Snooping、IGMP Proxy、GMRP、PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM； 8、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE； 9、支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping； 10、支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 11、单台实配万兆多模光模块≥2个。 17.交换机 1、交换容量≥336 Gbps，整机转发性能≥96 Mpps； 2、千兆电口≥24，千兆光口≥4； 3、为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计； 4、为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃~70℃宽温工作； 5、为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤18.6W； 6、支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 7、支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 8、支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ 9、支持端口聚合、端口镜像、端口隔离 10、支持STP、RSTP、MSTP 11、支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping 12、支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。 18.无线路由器 1、wifi6企业级无线路由器； 2、千兆有线端口； 3、5G双频。 19.路由器 双频千兆路由器。 20.硬盘录像机 1、支持≥1个HDMI，1个VGA； 2、≥4盘位，配置8TB硬盘； 3、≥2个千兆网口； 4、≥2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 5、支持输入带宽≥160M； 6、≥16路H.264、H.265接入； 7、最大支持≥8×1080P解码； 8、支持H.264、H.265解码； 9、支持智能检索/智能回放/分时段回放等。可接入总码率不超过160Mbps； 10、支持浓缩播放（智能回放）功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生的录像，视频按正常速度播放，其他视频按设定速度播放； 11、支持可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像； 12、支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像文件； 13、可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频； 14、支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户。 21.智能球型摄像机 1、≥400万像素； 2、传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS； 3、最低照度≥彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR ； 4、变倍≥23倍光学变倍，16倍数字变倍； 5、焦距≥4.8~110mm； 6、视场角≥55~2.7度（广角~望远）； 7、补光灯类型:红外补光； 8、补光灯距离≥50m； 9、支持防补光过曝； 10、水平范围 0°~360°； 11、垂直范围≥-5°~90°； 12、主码流帧率分辨率:50 Hz：25 fps（2560×1440）；60 Hz：30 fps（2560×1440）； 13、电源:DC12V，PoE+（802.3at）； 14、防护≥IP66； 15、支持≥300个预置位，支持≥30条巡航路径，支持≥7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 16、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 17、支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能； 18、当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象 22.台式计算机 1、处理器：Intel酷睿第十代CPU，I5-10500（主频3.0GHz/9MB/六核心）； 2、内存≥8GDDR4-2666SDRAM； 3、硬盘≥1TB7200RPMSATA硬盘； 4、音频：集成声卡，支持5.1声道； 5、独立显卡，显存≥2GB； 6、网卡：集成千兆以太网卡； 7、显示器≥23.8寸。 23.控制主机 1、主板芯片组：≥INTEL_470原厂主板同品牌芯片组； 2、CPU≥NewCore i7-10700 2.9GHz 8核； 3、内存≥16G DDR4 2666，双内存插槽设计，最大支持64G； 4、硬盘≥256G M.2 Nvme SSD+1T SATA 机械硬盘 ，最大支持3块硬盘； 5、独立显卡，显存≥2G； 6、电源≥310W电源； 7、显示器≥23.8寸。 24.操作台 三维立体兼顾实用性及美观性，满足数字中心操作台需求,1.2M标准指挥桌5套,1.6m标准指挥桌1套，桌椅颜色为白色或乳白色，主体美观大方，科技感强。 25人脸门禁一体机 1、≥7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假； 2、支持≥10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥50000张卡，150000条事件记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号； 4、支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别； 5、3.5mm音频输出接口≥1，设备内置扬声器可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、USB*1、typeC*1、门磁*1、报警输入*2、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、通讯方式：上行通讯为TCP/IP； 9、支持标配壁挂安装，含支架。 26.门禁开关电源 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC 3、输出电流：4.17A。 27.磁力锁 1、工作电压：12V/500A 或 24V/250mA； 2、锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 3、吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 4、最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)，断电开锁，满足消防要求（含磁力锁配件）。 28.开门按钮 标准86型，NO/NC/COM接点（国产）。 29.服务器机柜 标准42U机柜，600mm×1000mm×2000mm，SPCC优质冷轧板。 30.辅材及其他 包含各类线材及辅料，≥7条20米HDMI视频连接线、≥3条10米高清HDMI视频连接线、≥610米六类非屏蔽双绞线缆、≥100米音箱线、≥200米RVV3*2.5国标电源线，及符合安装使用的其余配件，如地插、网络面板、电话面板、PVC管、水晶头、扎带、胶布等；网络整理，四楼视频会议视频信号迁移；设备安装及调试服务费用。 31.配套改造工作 1、拆除： 115㎡原始12mm厚复合地板拆除；墙体拆除；原始门拆除900mm*2050mm一个，1500mm*2050mm一个；砖墙刨门口；2100mm*900mm一个；1500mm*2050mm一个；115㎡原始轻钢龙骨石膏板吊顶拆除；原始塑钢窗拆除，1940mm*2500mm四扇；休息室隔墙单面9.5mm厚石膏板拆除；墙面、地面人工机械开槽350m；原始暖气片，暖气管拆除4组；水钻空调、新风墙眼φ80,5个； 2、水暖电改造： 电缆线：国标铜芯，3芯25平方+1芯16平方电缆线，30m；灯具电源线：国标1.5平方，双芯护套线，450m；插座电源线：国标三色铜芯4平方BV线，1500m；中央空调电缆线：国标铜芯，3芯6平方电缆线，100m；中央空调，机器电源线：国标三色铜芯1.5平方BV线，200m；新风电源线：国标三色铜芯1.5平方BV线，200m；控开箱：300mm*400mm配电箱一个、空气开关，漏电保护器；pvc穿线管，电胶布等辅料；金牛PPR暖气管40m，铜球阀4个，双活接球阀1个，温控阀4个，弯头10个，三通4个，生料带30圈等辅料； 3、土建 红砖封堵门口900mm*2050mm一个；1500mm*2050mm一个，窗口两个，双面抹灰；窗口防水施工，柔性防水，抹水泥，4项；封堵窗口处50mm厚苯板夹层保温，抹水泥，1项； 4、棚顶 棚顶造型吊顶：国标不锈钢轻钢龙骨D38，间距600mm，吊杆：φ8mm镀锌丝杆，间距900mm，主龙骨50*20*0.6mm，天地骨：38*20*1.0mm，中大奥特纸面石膏板：1220*2440*9.5mm；推拉门上口封吊梁，窗帘盒制作：木方；20*40*3000mm，E0级欧松板：1220*2440*12mm，中大奥特纸面石膏板：1220*2440*9.5mm；棚顶大白：满刮石膏一遍（超强型抗裂、快干、环保低VCO腻子），15KG/袋，满刮腻子两遍（超白、净味、防抗裂、环保低VCO腻子），15KG/袋；乳胶漆：超白，高遮盖17KG，喷涂乳胶漆两遍； 5、墙面 大屏幕新建墙体：国标不锈钢轻钢龙骨Q75，间距400mm，竖骨：75*45*0.6mm，天地骨：75*35*0.6mm，穿心骨：38mm*12*0.6mm，EO级欧松板：1220*2440*12mm，中大奥特纸面石膏板：1220*2440*9.5mm，50mm厚玻璃棉卷毡；封窗2扇；大屏幕新建墙体护墙板：12mm厚密度板烤漆；休息室隔墙加固：国标不锈钢轻钢龙骨Q75，间距400mm，竖骨：75*45*0.6mm，天地骨：75*35*0.6mm，穿心骨：38mm*12*0.6mm，EO级欧松板：1220*2440*12mm；休息室岩棉隔音墙：50mm厚玻璃棉卷毡，中大奥特纸面石膏板：1220*2440*9.5mm；墙面大白：满刮石膏一遍（超强型抗裂/快干、环保低VCO腻子），15KG/袋，满刮腻子两遍（超白、净味、防抗裂、环保低VCO腻子），15KG/袋；墙面乳胶漆（米色、白色乳胶漆）：超白，高遮盖17KG，调配漆，喷涂乳胶漆两遍；铝材窗户更换：白色铝材推拉窗1940mm*2500mm四扇；断桥铝窗：白色63型断桥铝框，平开窗，双层玻璃，1940mm*2500mm四扇；纱窗：防盗金刚网纱窗，500mm*1500mm八扇；推拉门 ：铝材推拉门，双推拉，3000mm*2200mm；实木复合双开门：1500mm*2050mm双开门一樘，304不锈钢锁一把，304不锈钢把手一把，折页6个；实木复合单开门：900mm*2050mm平开门一樘，304不锈钢锁一把，折页3个；隐形门：密度板烤漆，600mm*2050隐形门两樘，隐形折页4个，隐形门锁两副；暖气片：壁厚1.8mm碳钢，静电喷涂白色，壁挂式暖气四组，10柱/组；休息室制作柜：600mm*2400mm三氯氰胺板制作，高度750mm，抽屉4个，滑道4副；亚克力字：5mm厚红色亚克力板，激光切割； 6、地面 地板：1.2mm厚复合地板，2mm隔音防潮地板膜；静电地板：600mm*600mm*30mm全钢抗静电高架空活动地砖弱电网络地板；踢脚线：80mm高，PVC地脚线，80米，接头40个，拐角30个；拉毛：地板基层，混凝土找平层，压光； 7、灯具等 LED筒灯78个φ125，线条灯：68米LED灯带，3mm厚亚克力灯片100mm宽；吸顶主灯2个；插座，开关20个；休息室灯可声控；地插：地插盒8套；保障房间亮度； 8、空调及新风 柜式空调1套：3匹；新风系统1套：标准；中央空调1套：5匹+1匹+1匹； 9、家具等 铝合金双轨滑道窗帘滑道9米；休息室窗帘，布艺遮光帘7.5米；加高布艺遮光帘5.1米；设备间遮光窗帘，6平方米；休息区沙发，1.5米长双人布艺沙发；1.5米宽床配套高密度床垫；400*400*450mm床头柜；休息区椅子2把；温湿度计；装饰画3个； 10、其他 成品保护：地面成品保护、木作成品保护、门窗成品保护及人工费；休息室甲醛检测；材料运输及搬运费用；垃圾下楼及清运离场费用；完工后开荒保洁，两次。 32.互联网接入服务-5G网络服务 1、要求为营口市应急局办公楼区域提供5G网络覆盖。 2、提供2台5G网关设备，每台网关设备每月流量不低于150G，用于本项目系统平台的互联网无线接入服务。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式14

商务条款偏离表

包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★履约期限：三年 |  |  |  |
|  | ★交货时间：签订合同后25天内 |  |  |  |
|  | ★履约（交货）地点：营口市应急管理局5楼会议室 |  |  |  |
|  | ★付款方式及条件：合同签订后支付总价款的40%，第二年、第三年各支付总价款的30% |  |  |  |
|  | 热线支持： 现场支持：（1）小时内响应；（4）小时内到达 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式15

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：1.此说明必须提供，未提供视为无效投标；

2.若无此情形，写“无”即可。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式16

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式17

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式18

聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函

本单位郑重声明，根据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，本单位为符合条件的单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，由本单位提供物业服务，其中聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）     %。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明

注：供应商为非聘用建档立卡贫困人员物业公司的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

# 第三章 服务需求

营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统

及平台建设服务项目

一、服务要求

1、项目名称：营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统及平台建设服务项目

2、采购方式：综合评分(服务类)

3、最高限价：总价431.08万元

4、付款方式：合同签订后支付总价款的40%，第二年、第三年各支付总价款的30%

5、建设期限：50个自然日

6、履约期限：三年

7、履约地点：营口市应急管理局5楼会议室

8、服务支持：要求接到报修后1小时响应，4小时内到达现场

9、投标人资格要求：具有独立承担民事责任的能力或独立法人授权的分支机构。

二、服务需求

（一）服务内容要求：

营口市安全风险隐患巡查自治管理信息服务项目包含：营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统服务，用于我市重点企业能够及时排查生产安全事故隐患，有效预防和减少全市生产安全事故；应急数字中心大屏显示系统服务，用于应急管理信息汇聚的主要载体，承担信息综合显示，平时作为各类基础业务和系统呈现载体，战时作为信息汇总综合显示，为对安全生产和自然灾害事件即时预警报告、科学决策指挥和快速调度处置起到支撑作用；应急数字中心音频扩声系统及中控系统服务，主要用于支撑应急数字中心日常办公和战时的语音会议及系统控制；应急数字中心数据交换系统服务，主要用于应急数字中心的数据交换及网络支撑服务；应急数字中心监控系统服务，主要用于应急数字中心日常监控；应急数字中心门禁系统服务；应急数字中心的系统集成服务等。

★服务中所提供的产品须承诺可以与营口市政府平台兼容对接，数据对接时没有数据丢包、延时、卡顿现象。如发生上述现象，由投标人承担一切责任，须整改至满足甲方服务需求（须提供承诺函）。

- （二）项目服务建设所需提供的配置要求：

1.营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统（1套)

一、系统设计

1、支持低代码及流行框架SpringBoot+Vue前后端分离技术开发方案，前端采用Vue+uniapp的解决手段，后端SpringBoot的服务平台；支持运算速度快、操作简单、易于统一维护、扩展性强；

2、支持低代码可视化应用程序开发方法，可以加速和简化从小型部门到大型复杂任务的应用程序开发，支持开发一次即可跨平台部署，支持加快并简化应用程序、云端、本地数据库以及记录系统的集成；支持企业数字化对应用需求分析、界面设计、开发、交付和管理，支持快速、敏捷以及连续的特性；

3、支持uni-app一套代码同时运行到多个平台，支持同时运行到iOS模拟器、Android模拟器、H5、微信开发者工具、支付宝小程序Studio、百度开发者工具、字节跳动开发者工具、QQ开发者工具，兼容性好，可维护性强；

4、支持SpringBoot基于Spring4.0设计，支持Spring框架原有的优秀特性，支持简化配置来进一步简化Spring应用的整个搭建和开发过程；支持SpringBoot通过集成大量的框架使得依赖包的版本冲突，支持解决引用的不稳定性等问题；

5、系统主要包含企业PC端、监管PC端、企业APP端以及监管APP端；

6、接口标准开放，支持与省应急管理厅智慧云平台数据互联互通，信息化管理系统的数据与执法信息系统互融互通；对接第三方视频流接口，对企业各区域、岗位的视频监控摄像头、移动视频设备等信息进行接入和视频流采集，并提供统一的调用共享接口。

二、企业PC端功能

1、企业PC端支持对企业内的安全生产责任制进行更新和维护；

2、企业PC端支持为企业提供企业基础信息的完善功能，包括对企业所属生产系统信息进行管理。制造业、非煤矿山、危化品三个行业的所属生产系统基础信息都不一致；

3、企业PC端支持企业自行管理企业级、区域级、岗位级来建立企业管理组织结构、人员信息，并创建员工账号信息等。其中组织架构人员信息包括但不限于姓名、职务、职称（工种）、是否为负责人、手机号、性别、长工（或短工）等内容；

4、企业PC端主要可以对企业内的安全生产责任制进行更新和维护，同时管理企业内部的组织架构，将人事变动更新到系统，保证不影响企业内部的隐患排查工作的顺利进行；

5、企业PC端支持查看由政府端建立的企业级、区域级、岗位级检查事项清单，以及设定的检查周期、整改时限、风险等级等关键要素，以便开展隐患排查工作；

6、企业PC端支持查看企业内的区域级检查事项清单，其中内容包括但不限于部门名称、区域/车间名称、自查事项、区域/车间负责人、区域成员、自查周期、风险等级等内容，同时支持导出功能；

7、企业PC端支持查看企业内的岗位级检查事项清单，其中内容包括但不限于部门名称、区域/车间名称、岗位/班组名称、自查事项、岗位/班组负责人、岗位/班组成员、自查周期、风险等级等内容，同时支持导出功能；

8、企业PC端支持查看隐患排查工作时的自查清单，其中包括自查项清单、整改项清单、复查项清单等；

9、企业PC端要合理划分三级区域，更有效更合理推进安全生产工作。

三、企业APP端功能

1、企业APP端，支持对企业内部的风险点进行隐患检查、整改以及复查的相关工作，按照企业级、区域级、岗位级进行不同的分工，进而达到隐患全部发现、全部整改、全部复查的效果；同时企业级、区域级要具备相对较高权限的巡查功能。

2、企业APP端支持企业人员在无网络的情况进行隐患排查工作，即离线版本；

四、政府PC端功能

1、政府PC端支持实时查看预警信息，并支持在线拨打电话给企业进行工作的沟通，达到有隐患及时整改和复查的效果；

2、政府PC端支持将专家在企业执法检查的内容更新到企业PC端，供企业进行隐患排查工作，支持将企业是否做隐患检查、隐患整改、隐患复查的工作进行告警提醒；

3、政府PC端支持实时查看预警信息，及时沟通，达到有隐患及时整改和复查的效果；

4、政府PC端同时支持利用gis将企业隐患排查工作信息进行可视化展示，按照时间维度、行业维度、企业维度对隐患的检查、整改以及复查情况进行综合分析，利用预警信息、数据对比及视频监控方面等进行实时了解全市企业的隐患排查工作情况。

5、政府端PC端要包括可视化模块动态数据展示、包括但不限于非煤矿山企业数据、危险化学品企业数据、制造业企业数据、预警列表以及重点监管企业监控。

五、政府APP端功能

1、政府APP端支持对不同行业的企业隐患排查工作进行实时掌控，政府端APP支持移动设备掌握企业的隐患情况。

2.耳麦（5个）

头戴式耳麦，有线连接，自适应降噪功能。

3.拼控一体机（1台）

1、标准机架式机箱，≥5U，≥10个业务槽位，≥24路DVI输入（支持转VGA或HDMI），≥8路DVI输出，单主控板，双电源；

2、解码板支持解码≥4路2400W@25fps、或8路1200W@25fps、或16路800W@25fps、或32路400W@25fps、或64路200W@30fps及以下分辨率；

3、支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置；

4、具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能；

5、支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作；

6、支持手动视频切换功能；

7、支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出；

8、支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能；

9、单板支持≥128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置；

10、支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示；

11、支持走廊模式显示功能；

12、可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示；

13、支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差；

14、支持单路码流中多轨道解码后融合成一路完整图像显示功能；

15、支持视频信号源的视窗管理、缩放、画中画、切换、叠加、漫游、分割、拼接、移动等功能。

4.LED小间距高清全彩屏（40.55m²）

一、LED全彩显示屏，屏幕尺寸：14.08米*2.88米，其中主屏尺寸：3840*2880mm*1块，侧屏尺寸：5120*2880mm*2块；                                                                                                                                                                                               1、像素结构表贴三合一；

2、像素间距（mm）≤1.86；                                                                                                                                                                                                       3、模组分辨率（W×H）172×86；

4、模组尺寸（mm）≥320（W）×160（H）×15；

5、像素密度（点/m2）≥287296；

6、维护方式：磁吸前维护；

二、光学参数

1、显示屏亮度（nits）≥600；                                                                                                                                                                                                    2、色温（K）≥8000—19000可调；

3、对比度≥4000:1；

4、亮度均匀性≥97%；

三、电气参数

1、供电要求AC220-240V；

四、处理性能

1、驱动方式恒流驱动；

2、换帧频率（Hz）60；

3、刷新率（Hz）≥3840；

五、LED发送卡

1、≥4 路网口输出；

2、支持 HDMI/DVI 信号输入；

3、支持外部音频输入；

4、带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960；

5、16bit 处理深度，低亮高灰，真实还原图像色彩；

6、支持光敏传感器接口；

7、可级联多台进行统一控制；

8、信号输入≥1路 DVI/HDMI；

9、信号输出 ≥4路网口输出；

10、信号控制USB；

11、最大带载分辨率 ≥1920×1200@60Hz，2048×1152@60Hz,2560×960@60Hz 换帧频率(Hz) 60 刷新率(Hz) 3840 处理深度(bits) 16 灰度等级(Level) 65535；

六、LED接收卡

1、集成≥ 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板；

2、千兆网口，可以连接 PC 端；

3、支持逐点亮色度校正；

4、支持接收卡预存画面设置；

5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；

6、支持 5Pin 液晶模块。

5.智能大屏管理平台(1套）

1、支持windows系统部署，包含大屏显控、平板操控、内容切换、中控管理的功能；

2、可对大屏配置门户界面，并对门户中的菜单进行配置，自定义菜单内容和跳转链接，含管理硬件。

6.数字会议话筒单元（1套）

1、一拖二无线话筒，采用双液晶LCD显示，操作均可在液晶屏显示；

2、应用多种抗干扰技术，预置≥160个互不干扰的频点；

3、具有灵敏度调节电位器，能方便调节接收灵敏度和有效减少因环境因素干扰造成的噪音；

4、音频输出需设有XLR平衡式插座输出和6.3非平衡式插座输出等；

5、1U金属机箱，铝合金属面板；

6、频率范围≥605-655 MHz范围；

7、外观尺寸：话筒咪杆≤200mm；

8、动态范围≥100dB；

9、综合信噪比≥50dB，综合失真≤2%；

10、拾音咪头≥14mm直径镀金电容咪头；

11、指向特性：超心型；

12、灵敏度≥-28dB；

13、话筒频率响应≥30Hz-18KHz；

14、内置可充电电池；

15、发言时间≥8H；

16、可在手持、会议单元、领夹间自由组合。

7.反馈抑制器（1台）

1、≥5路卡侬和大二芯，复合插头信号输入；

2、具有自动混音功能；

3、每路信号独立的音量调节，独立48V供电；

4、具备全自动反馈消除模块；

5、具备声场校正；

6、前面板具有显示屏，可监控输出电平和话筒失真显示，也可显示反馈/直通状态；

7、频率响应≥20Hz~20KHz；

8、THD≤0.1%@1KHz；

9、信噪比≥90dB；信噪比≥110dB；

10、采样率:≥48KHz24Bit。

8.18路数字调音台（1台）

1、支持≥14路Mic输入、2路线路输入接口，话筒接口幻像电源：+48V；

2、具有≥1组立体声主输出、≥6组BUS输出、≥2路AUX输出、≥1路耳机监听输出、≥1路S/P DIF 接口；

3、≥7寸电阻触摸屏。分辨率≥1024x600；

4、内置信号发生器及≥16个通道独立的反馈抑制器；支持8个终端同时控制；

5、内置≥8个推子编组、1个系统静音按键、3个快速静音按键；

6、≥13个100mm电动推子；

7、支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；

8、支持≥100组场景功能；

9、内置USB录音.放音功能；可以播放多种无损音频格式；

10、支持第三方控制协议 TCP/IP、RS-232控制指令。

9.数字音频处理器（1台）

1、模拟输入通道数量≥8路；

2、模拟输出通道数量≥8路；

3、≥48KHz/24bit高品质声音；

4、输入通道≥8段PEQ，且提供≥五种滤波器类型选择；

5、需支持增益共享自动混音(AMC)；支持自动增益(AGC)；需支持自适应反馈抑制（AFC）；支持噪声抑制（ANS）；

6、总谐波失真+噪声≤0.003% @4dBu；

7、≥8个GPIO接口可独立配置输入输出；

8、需支持ISO、安卓、window端操作界面，支持自定义用户操作界面，支持≥30台设备在同一个界面管理；

9、需支持USB接口，可连接电脑进行声音播放和软件远程会议的声音收发；

10、支持RS485、RS232、网口三种接口，具有中央控制功能，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能；

11、可选配≥2种类型墙面板，可使用软件编程；

12、通过扩展卡，可支持≥8*8通道的Dante网络音频。

10.4X3寸阵列声柱扬声器（4只）

1、驱动单元≥4x3"钕铁硼；

2、锥盆材料：纸浆涂层；

3、阻抗：8Ω；

4、额定功率≥100W（400W，PEAK）；

5、最大声压（1W/1m）≥124dB；

6、频率响应≥150Hz~14kHz，-6dB。

11.功率放大器（2台）

1、每声道输出功率≥350W/8Ω，≥500W/4Ω，桥接≥700W/8Ω；

2、信噪比≥98dB；

3、失真≤0.5%；

4、阻尼系数≥200@8Ω；

5、接线端子：输入端:支持6.3mmTRS平衡插座和XLR插脚，输出端:支持XLR插脚；

6、控制：支持立体声/并接/桥接，具有灵敏度调节和压缩开关；

7、保护：具有输出短路,过热,自动限幅,长期输出功率,直流/交流保护装置；

8、前面板具有显示屏，可显示音量等信息。

12.电源时序器（1台）

1、输出万能插座；

2、≥12路电源时序控制，每路延时≥1秒，可通过软件设置延时≥10分钟关闭；

3、整机容量≥63A；

4、后板≥6路输出带电源净化功能；

5、具备标准RS232串口控制功能，可设置≥255个ID地址，可支持≥255台同时使用，适合于大规模集中控制；

6、具备外部电平(5V-24V)控制接口；

7、每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。

13.中央控制器（1台）

1、多核CPU速率≥1.4G，1G内存，支持8G Flash闪存；

2、支持8路可自定义的IO输入输出及红外输出，支持红外调制信号发送；

3、设备需具备4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1A DC负载；

4、设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容；

5、设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制；

6、设备应支持双机备份功能，当主控主机出现网络通讯中断或停机时，备份主机自动启动并接管系统，保证系统正常运行。含中控编程调试，根据用户要求定义软件及用户界面。

14.音频处理器（1台）

1、全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit 浮点DSP处理器；

2、高精度的输入灵敏度调节，共计21档，步长3dB，最大输入增益51dB；

3、全功能矩阵混音功能AFC，AEC，ANS，AUTOMIXER，EQ，GATE，AGC等；

4、支持16路输入，16路输出；

5、支持多组场景预设，场景保存等多种功能，人性化的操作软件接口；

6、方便快捷的网页控制：内置网页控制埠，在Windows、Android、iOS等平台上皆可快速操作；

7、内置自动混音台，选配反馈消除、回声消除、噪声消除模块；

8、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；

9、输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。

15.电源控制器（2台）

1、机器内置220V电源供电；

2、内置255位地址码，按不同系统需要可以级连255台；

3、内置八路进口30A大功率继电器模块，单路功率≥6600W；

4、特宽电源插座，免外接电源拖板；

5、面板具有8个应急按键，可对每路进行手动控制；

6、电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能。

16.接入交换机（1台）

1、交换容量≥750Gbps，整机转发性能≥340Mpps，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准；

2、固化端口10/100/1000M电口≥20，千兆combo口≥8个，万兆光口≥4个，接口卡扩展槽位≥1；

3、标准化1U设备，支持双电源冗余，单台实配双电源；

4、支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP；

5、支持源MAC地址过滤；

6、支持基于MAC/IP子网/认证策略/端口的VLAN；

7、支持IGMP Snooping、IGMP Proxy、GMRP、PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM；

8、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE；

9、支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping；

10、支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；

11、单台实配万兆多模光模块≥2个。

17.交换机（1台）

1、交换容量≥336 Gbps，整机转发性能≥96 Mpps；

2、千兆电口≥24，千兆光口≥4；

3、为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计；

4、为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃~70℃宽温工作；

5、为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤18.6W；

6、支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL

7、支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤；

8、支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ

9、支持端口聚合、端口镜像、端口隔离

10、支持STP、RSTP、MSTP

11、支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping

12、支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。

18.无线路由器（1台）

1、wifi6企业级无线路由器；

2、千兆有线端口；

3、5G双频。

19.路由器（1台）

双频千兆路由器。

20.硬盘录像机（1台）

1、支持≥1个HDMI，1个VGA；

2、≥4盘位，配置8TB硬盘；

3、≥2个千兆网口；                                                                                                                                                                                                      4、≥2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；                                                                                                                                                                                                  5、支持输入带宽≥160M；

6、≥16路H.264、H.265接入；                                                                                                                                                                                         7、最大支持≥8×1080P解码；

8、支持H.264、H.265解码；                                                                                                                                                                                              9、支持智能检索/智能回放/分时段回放等。可接入总码率不超过160Mbps；

10、支持浓缩播放（智能回放）功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生的录像，视频按正常速度播放，其他视频按设定速度播放；

11、支持可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像；

12、支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像文件；

13、可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频；

14、支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户。

21.智能球型摄像机（1台）

1、≥400万像素；

2、传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS；

3、最低照度≥彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR ；

4、变倍≥23倍光学变倍，16倍数字变倍；

5、焦距≥4.8~110mm；

6、视场角≥55~2.7度（广角~望远）；

7、补光灯类型:红外补光；

8、补光灯距离≥50m；

9、支持防补光过曝；

10、水平范围 0°~360°；

11、垂直范围≥-5°~90°；

12、主码流帧率分辨率:50 Hz：25 fps（2560×1440）；60 Hz：30 fps（2560×1440）；

13、电源:DC12V，PoE+（802.3at）；

14、防护≥IP66；

15、支持≥300个预置位，支持≥30条巡航路径，支持≥7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；

16、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能；

17、支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能；

18、当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象

22.台式计算机（5套）

1、处理器：Intel酷睿第十代CPU，I5-10500（主频3.0GHz/9MB/六核心）；

2、内存≥8GDDR4-2666SDRAM；

3、硬盘≥1TB7200RPMSATA硬盘；

4、音频：集成声卡，支持5.1声道；

5、独立显卡，显存≥2GB；

6、网卡：集成千兆以太网卡；

7、显示器≥23.8寸。

23.控制主机（2套）

1、主板芯片组：≥INTEL_470原厂主板同品牌芯片组；

2、CPU≥NewCore i7-10700 2.9GHz 8核；

3、内存≥16G DDR4 2666，双内存插槽设计，最大支持64G；

4、硬盘≥256G M.2 Nvme SSD+1T SATA 机械硬盘 ，最大支持3块硬盘；

5、独立显卡，显存≥2G；

6、电源≥310W电源；

7、显示器≥23.8寸。

24.操作台（1项）

三维立体兼顾实用性及美观性，满足数字中心操作台需求,1.2M标准指挥桌5套,1.6m标准指挥桌1套，桌椅颜色为白色或乳白色，主体美观大方，科技感强。

25人脸门禁一体机（1台）

1、≥7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假；

2、支持≥10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥50000张卡，150000条事件记录；

3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号；

4、支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别；

5、3.5mm音频输出接口≥1，设备内置扬声器可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱；

6、输入接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、USB*1、typeC*1、门磁*1、报警输入*2、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）；

7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；

8、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；

9、支持标配壁挂安装，含支架。

26.门禁开关电源（1台）

1、输入电压：100-240VAC；

2、输出电压：12VDC

3、输出电流：4.17A。

27.磁力锁（1把）

1、工作电压：12V/500A 或 24V/250mA；

2、锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)；

3、吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 4、最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)，断电开锁，满足消防要求（含磁力锁配件）。

28.开门按钮（1个）

标准86型，NO/NC/COM接点（国产）。

29.服务器机柜（1台）

标准42U机柜，600mm×1000mm×2000mm，SPCC优质冷轧板。

30.辅材及其他（1项）

包含各类线材及辅料，≥7条20米HDMI视频连接线、≥3条10米高清HDMI视频连接线、≥610米六类非屏蔽双绞线缆、≥100米音箱线、≥200米RVV3*2.5国标电源线，及符合安装使用的其余配件，如地插、网络面板、电话面板、PVC管、水晶头、扎带、胶布等；网络整理，四楼视频会议视频信号迁移；设备安装及调试服务费用。

31.配套改造工作（1项）

1、拆除：

115㎡原始12mm厚复合地板拆除；墙体拆除；原始门拆除900mm*2050mm一个，1500mm*2050mm一个；砖墙刨门口；2100mm*900mm一个；1500mm*2050mm一个；115㎡原始轻钢龙骨石膏板吊顶拆除；原始塑钢窗拆除，1940mm*2500mm四扇；休息室隔墙单面9.5mm厚石膏板拆除；墙面、地面人工机械开槽350m；原始暖气片，暖气管拆除4组；水钻空调、新风墙眼φ80,5个；

2、水暖电改造：

电缆线：国标铜芯，3芯25平方+1芯16平方电缆线，30m；灯具电源线：国标1.5平方，双芯护套线，450m；插座电源线：国标三色铜芯4平方BV线，1500m；中央空调电缆线：国标铜芯，3芯6平方电缆线，100m；中央空调，机器电源线：国标三色铜芯1.5平方BV线，200m；新风电源线：国标三色铜芯1.5平方BV线，200m；控开箱：300mm*400mm配电箱一个、空气开关，漏电保护器；pvc穿线管，电胶布等辅料；金牛PPR暖气管40m，铜球阀4个，双活接球阀1个，温控阀4个，弯头10个，三通4个，生料带30圈等辅料；

3、土建

红砖封堵门口900mm*2050mm一个；1500mm*2050mm一个，窗口两个，双面抹灰；窗口防水施工，柔性防水，抹水泥，4项；封堵窗口处50mm厚苯板夹层保温，抹水泥，1项；

4、棚顶

棚顶造型吊顶：国标不锈钢轻钢龙骨D38，间距600mm，吊杆：φ8mm镀锌丝杆，间距900mm，主龙骨50*20*0.6mm，天地骨：38*20*1.0mm，中大奥特纸面石膏板：1220*2440*9.5mm；推拉门上口封吊梁，窗帘盒制作：木方；20*40*3000mm，E0级欧松板：1220*2440*12mm，中大奥特纸面石膏板：1220*2440*9.5mm；棚顶大白：满刮石膏一遍（超强型抗裂、快干、环保低VCO腻子），15KG/袋，满刮腻子两遍（超白、净味、防抗裂、环保低VCO腻子），15KG/袋；乳胶漆：超白，高遮盖17KG，喷涂乳胶漆两遍；

5、墙面

大屏幕新建墙体：国标不锈钢轻钢龙骨Q75，间距400mm，竖骨：75*45*0.6mm，天地骨：75*35*0.6mm，穿心骨：38mm*12*0.6mm，EO级欧松板：1220*2440*12mm，中大奥特纸面石膏板：1220*2440*9.5mm，50mm厚玻璃棉卷毡；封窗2扇；大屏幕新建墙体护墙板：12mm厚密度板烤漆；休息室隔墙加固：国标不锈钢轻钢龙骨Q75，间距400mm，竖骨：75*45*0.6mm，天地骨：75*35*0.6mm，穿心骨：38mm*12*0.6mm，EO级欧松板：1220*2440*12mm；休息室岩棉隔音墙：50mm厚玻璃棉卷毡，中大奥特纸面石膏板：1220*2440*9.5mm；墙面大白：满刮石膏一遍（超强型抗裂/快干、环保低VCO腻子），15KG/袋，满刮腻子两遍（超白、净味、防抗裂、环保低VCO腻子），15KG/袋；墙面乳胶漆（米色、白色乳胶漆）：超白，高遮盖17KG，调配漆，喷涂乳胶漆两遍；铝材窗户更换：白色铝材推拉窗1940mm*2500mm四扇；断桥铝窗：白色63型断桥铝框，平开窗，双层玻璃，1940mm*2500mm四扇；纱窗：防盗金刚网纱窗，500mm*1500mm八扇；推拉门 ：铝材推拉门，双推拉，3000mm*2200mm；实木复合双开门：1500mm*2050mm双开门一樘，304不锈钢锁一把，304不锈钢把手一把，折页6个；实木复合单开门：900mm*2050mm平开门一樘，304不锈钢锁一把，折页3个；隐形门：密度板烤漆，600mm*2050隐形门两樘，隐形折页4个，隐形门锁两副；暖气片：壁厚1.8mm碳钢，静电喷涂白色，壁挂式暖气四组，10柱/组；休息室制作柜：600mm*2400mm三氯氰胺板制作，高度750mm，抽屉4个，滑道4副；亚克力字：5mm厚红色亚克力板，激光切割；

6、地面

地板：1.2mm厚复合地板，2mm隔音防潮地板膜；静电地板：600mm*600mm*30mm全钢抗静电高架空活动地砖弱电网络地板；踢脚线：80mm高，PVC地脚线，80米，接头40个，拐角30个；拉毛：地板基层，混凝土找平层，压光；

7、灯具等

LED筒灯78个φ125，线条灯：68米LED灯带，3mm厚亚克力灯片100mm宽；吸顶主灯2个；插座，开关20个；休息室灯可声控；地插：地插盒8套；保障房间亮度；

8、空调及新风

柜式空调1套：3匹；新风系统1套：标准；中央空调1套：5匹+1匹+1匹；

9、家具等

铝合金双轨滑道窗帘滑道9米；休息室窗帘，布艺遮光帘7.5米；加高布艺遮光帘5.1米；设备间遮光窗帘，6平方米；休息区沙发，1.5米长双人布艺沙发；1.5米宽床配套高密度床垫；400*400*450mm床头柜；休息区椅子2把；温湿度计；装饰画3个；

10、其他

成品保护：地面成品保护、木作成品保护、门窗成品保护及人工费；休息室甲醛检测；材料运输及搬运费用；垃圾下楼及清运离场费用；完工后开荒保洁，两次。

32.互联网接入服务-5G网络服务（1项）

1、要求为营口市应急局办公楼区域提供5G网络覆盖。

- 2、提供2台5G网关设备，每台网关设备每月流量不低于150G，用于本项目系统平台的互联网无线接入服务。

# 第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后0.5小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含服务本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响服务质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★5、需落实的政府采购政策性规定：

5.1对于中小微企业的相关规定

5.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的10%（6-10%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除3%（2-3%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

5.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）招标人招标的服务有伴随货物的，如伴随的货物属于节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的5 %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）投标人应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

5.3对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的相关规定

在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的供应商，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为最后报价的5 %。

5.4对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价8%（6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予8%（6-8%）的加分（详见评分细则）。

★6、投标无效情况详见投标人须知。

★7、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

## 附件1

资格审查表

| 序号 | ## 审查项目 | ## 审查标准 | ## 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（授权委托人参加投标的无需提供） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 联合体协议书（如适用） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 12 | 其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 13 | 联合体投标的其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.8要求描述） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 14 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） 联合体各方均需查询（如适用） | ## 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
| 15 | 中小企业声明函 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 16 | …… |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：                                         日      期：

## 附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 服务价格明细表（分项报价表） | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 服务需求响应表 | ## 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | ## 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 投标人关联单位说明 | ## 无投标须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 8 | 《品目清单》.《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 其他符合性证明材料 | 响应招标文件实质性要求 |  |  |  |
| 10 | 投标报价 | ## 1.响应招标文件实质性要求 ## 2.无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
| 11 | 样品或演示（如适用） | ## 符合投标须知表11.3及25.1所述全部要求 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

注：《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：                                         日      期：

## 附件3

评分细则

（综合评分法适用）

（一）基本评分标准

| 包号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 | 分类 主观分、客观分 |
| 1 | 价格部分 | 价格 | ⑴ 合理最低报价满分。 ⑵ 供应商报价得分为： T=Cmin/C×20 T为供应商价格部分得分； C为供应商报价； Cmin为合理最低报价。 | 20 | 价格分 |
| 2 | 技术部分 | 软件设计方案 | 所投软件设计方案需体现以下内容： （1）需对软件系统部分的需求理解充分，并结合实际，重点难点分析透彻全面； （2）投标文件相应部分内容体现全面完整； （3）投标文件能够完全满足整体应急信息化需求； 软件设计方案能够完全满足整体应急信息化需求的得5-6分，满足整体应急信息化需求90%以上的得3-4分，满足整体应急信息化需求80%以上的得1-2分，不满足整体应急信息化需求80%或者无方案的不得分； | 6 | 主观分 |
| 3 |  |  | 根据需求展示系统功能说明及原型图设计：“营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统”岗位级说明内容完整、功能100%满足需求的。得4分；岗位级说明内容完整、功能90%以上满足需求的，得2-3分；岗位级说明内容和功能80%以上满足需求，得0-1分；岗位级说明内容和功能不足80%或完全未提供原型图的不得分； | 4 | 主观分 |
| 4 |  |  | 根据需求展示系统功能说明及原型图设计：“营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统”企业级说明内容完整、功能100%满足需求的。得4分；企业级说明内容完整、功能90%以上满足需求的，得2-3分；企业级说明内容和功能80%以上满足需求，得0-1分；企业级说明内容和功能不足80%或完全未提供原型图的不得分； | 4 | 主观分 |
| 5 |  |  | 根据需求展示系统功能说明及原型图设计：“营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统”区域级说明内容完整、功能100%满足需求的。得4分；区域级说明内容完整、功能90%以上满足需求的，得2-3分；区域级说明内容和功能80%以上满足需求，得0-1分；区域级说明内容和功能不足80%或完全未提供原型图的不得分； | 4 | 主观分 |
| 6 |  | 产品的先进性、优化性、功能性 | “营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统”需体现以下内容： （1）“营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统”核心内容与招标总体需求一致 （2）“营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统”三级特点内容 （3）“营口市安全风险隐患巡查自治管理信息系统”离线数据操作上传 （4）“岗位级”便捷操作，快捷关联风险检查内容；“区域级”或“企业级” 接收“岗位级”检查内容，后续闭环操作。 （5）与省应急管理厅智慧云平台数据有对接成功案例，展示对接数据内容完整性； （须提供内置截图证明文件复印件并加盖投标人公章，每满足一项目得2分，最高得10分，不提供不得分） | 10 | 客观分 |
| 7 |  |  | 所提供的智能大屏管理平台产品支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动功能的，得3分；（须提供检测报告复印件并加盖投标人公章） | 3 | 客观分 |
| 8 |  |  | 所提供的智能大屏管理平台产品支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、 PC 主机等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息功能的，得3分；（须提供检测报告复印件并加盖投标人公章） | 3 | 客观分 |
| 9 |  |  | 所提供的拼控一体机产品支持信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms功能的，得3分；（须提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件并加盖投标人公章) | 3 | 客观分 |
| 10 |  |  | 所提供的拼控一体机产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差功能的，得3分；（须提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件并加盖投标人公章) | 2 | 客观分 |
| 11 |  |  | 所提供的拼控一体机产品支持录像文件解码延时≤110ms功能的，得3分；（须提供公安部出具的型式检验报告复印件并加盖投标人公章) | 2 | 客观分 |
| 12 |  |  | 所提供的接入交换机产品具有支持0-70℃宽温工作功能的，得3分；（须提供测试报告复印件并加盖投标人公章） | 3 | 客观分 |
| 13 |  |  | 所提供的接入交换机产品支持设备最大功耗≤70W功能的，得3分；（须提供测试报告复印件并加盖投标人公章） | 3 | 客观分 |
| 14 |  |  | 所提供的中央控制器产品具有支持2路带供电总线信号管理，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持1路红外学习接口等功能的，得3分；（须提供检验报告复印件并加盖投标人公章） | 3 | 客观分 |
| 15 |  |  | 所提供的中央控制器产品具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议等功能的，得3分；（须提供检验报告复印件并加盖投标人公章） | 3 | 客观分 |
| 16 |  |  | 所提供的数字音频处理器产品具有串音衰减：≥94dB功能的，得3分；（须提供检验报告复印件并加盖投标人公章） | 3 | 客观分 |
| 17 |  |  | 所提供的数字音频处理器产品具有标称输出电平：≥0.3dB功能的，得3分；（须提供检验报告复印件并加盖投标人公章） | 3 | 客观分 |
| 18 |  |  | 所提供的台式计算机产品具有高性能冷却装置技术的，得3分；（须提供证明文件复印件并加盖投标人公章） | 3 | 客观分 |
| 19 |  |  | 所提供的台式计算机产品制造厂商具有计算机系统优化技术的，得3分；（须提供认证证书复印件并加盖投标人公章） | 3 | 客观分 |
| 20 | 商务部分 | 资质认证证书 | 投标人具有信息产业行政主管部门颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》的，得3分，否则不得分。（须提供证明文件复印件加盖公章） | 3 | 客观分 |
| 21 |  |  | 所投拼控一体机产品制造厂商通过质量管理体系（ISO9001）认证、环境管理体系（ISO14001）认证、信息安全管理体系（ISO27001）认证，每满足一条得1分，满分3分；（须提供证书复印件及http：//www.cnca.gov.cn国家认证认可监督管理委员会官方网站查询信息截图复印件并加盖投标人公章，否则不得分） | 3 | 客观分 |
| 22 |  |  | 所投中央控制器制造厂商具备音视频集成工程企业能力等级（一级）的，得2分；（须提供证书复印件并加盖投标人公章） | 2 | 客观分 |
| 23 |  |  | 所投数字音频处理器产品制造厂商通过质量管理体系（ISO9001）认证、环境管理体系（ISO14001）认证的，每满足一条得1分，满分2分；（须提供证书复印件及http：//www.cnca.gov.cn国家认证认可监督管理委员会官方网站查询信息截图复印件并加盖投标人公章，否则不得分） | 2 | 客观分 |
| 24 | 其他 | 售后服务 | 所投台式计算机产品制造厂商通过4PS联络中心国际标准管理体系认证，得2分；（提供证书复印件及www.4pscc.org官方网站查询信息截图复印件并加盖投标人公章，否则不得分） | 2 | 客观分 |
| 25 |  |  | 投标人可提供完善的售后服务方案：包括设备维保服务、售后组织结构及人员配置、售后服务响应及保障等。内容详细完整，科学合理，切实可行的，得3分；内容比较完整，基本合理可行的，得2分；内容一般，比较简单的，得1分；未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 合 计 |  | - |  | 100 | 满分 |

- 加分项评分标准

| 加分 因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值5%的加分，计算公式如下： 节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值×5%。 |
| 环保 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值5%的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值×5%。 |

# 第五章 政府采购合同条款及格式

## 合同条款

政府采购合同条款

- 1.术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12“招标文件”指采购人或采购代理机构发布的招标文件。

1.13“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术规范与服务内容

2.1投标服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 投标服务的服务内容应与招标文件规定服务内容及投标文件中的项目要求及投标响应表一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1政府采购合同以人民币付款。

5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照招标文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方投标文件承诺的售后服务及质量保证优于招标文件要求的，以投标文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

7.3供方应按如下内容提供售后服务：

7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

8.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

12.违约终止政府采购合同

12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

14.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.政府采购合同生效

16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

17.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

17.1招标文件；

17.2招标文件的更正公告、变更公告；

17.3中标供应商提交的投标文件；

17.4政府采购合同条款；

17.5中标通知书；

17.6政府采购合同的其它附件。

## 合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为招标文件中所列相关服务。。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

五、付款方式及条件

六、服务时间和服务地点

1.服务时间：

2.服务地点：

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起  日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                           供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):           法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                                  地址：

联系人：                                联系人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

邮编：                                  邮编：

日期：       年      月      日         日期：       年      月      日